(C. C. P.)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(C.C.P.)

MAPA N° JMJ/10.2010 du 19 AOUT 2010

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN EQUIPEMENT DE NEURO-URODYNAMIQUE

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :

Le Vendredi 1er Octobre 2010 à 16 Heures au plus tard.

Le présent document comporte 23 pages numérotées de 1 à 23.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

1. 1. - Objet de la consultation

La présente consultation est un Marché à Procédure Adaptée. Elle a pour objet la fourniture, l’installation et la mise en service d’un matériel destiné aux Explorations Neuro-Urodynamiques dans le Service de Médecine Physique et de Réadaptation (Professeur B. PARRATTE).

1. 2. - Décomposition en tranches ou en lots

La présente consultation comporte 1 lot.

1.3. - Durée du marché

Il s'agit d'un achat ponctuel.

1.4. - Description des équipements

Le CHU de Besançon projette d’acquérir une unité d'Explorations Neuro-Urodynamiques.

Ce matériel viendra remplacer l'équipement existant UROMEDIC 2000 / WIEST & PORTABOOK SYSTEM / NICOLET et datant de 1994.

Objectif :

Le matériel de neuro-urodynamique doit permettre l'analyse du bas appareil urinaire par l'étude des pressions intra-vésicales, intra-urétrales, intra-abdominales, couplée à l'exploration électroneuromyographique (ENMG) dynamique et analytique à l'aiguille du sphincter strié de l'urètre.

Population concernée par ces explorations :

Les patients bénéficiant d'une exploration neuro-urologique présentent :

- des troubles vésico-sphinctériens

- des troubles ano-rectaux et génito-sexules associés

- des névralgies périnéales isolées ou associées aux troubles pelviens vésicaux et recto-anaux

- le plus souvent des déficits neurologiques et fonctionnels leur imposant des déplacements en fauteuil roulant

Moyens :

Le matériel dédié doit comprendre :

- un équipement d'urodynamique et ses consommables

- un équipement d'électroneuromyographie

- les deux appareils devront être reliés afin de synchroniser le signal ENMG entre les deux systèmes d'explorations

- une table d'examen spécifique permettant :

  - les transferts fauteuil roulant – table d'examen

  - des positionnements modulables pour

    - une position gynécologique

    - une mise en situation assise

    - la possibilité d'intégrer un récepteur débitmétrique

Le système dans son ensemble doit pouvoir permettre l'identification du service

Les consommables ne doivent pas être spécifiques

Un contrat d'entretien et d'évolutivité doit pouvoir être proposé (annexe n° 1)

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué par les documents contractuels, énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissant :

1 - L'acte d'engagement (DC8),

2 - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services.

3 - Le présent cahier des clauses particulières (C. C. P.), dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de l'établissement, seul fait foi.

4 – Pièces particulières, annexes : le catalogue de pièces détachées et consommables avec tarifs afférents, l'annexe n° 1 (tableau de présentation des offres), l’annexe n° 2 (questionnaire technique), l'annexe n° 3 (matério-vigilance).

ARTICLE 3 - DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES

La date limite de réception des offres est fixée au Vendredi 1er octobre 2010 à 16 heures au plus tard.

ARTICLE 4 - DÉLAIS D’EXÉCUTION

Le titulaire est tenu de respecter le délai maximum de livraison qu'il aura indiqué dans son offre.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

5. 1. - Dispositions générales

Le titulaire devra se conformer aux seuls ordres écrits, définis au moyen du bon de commande, établi au fur et à mesure des besoins.

Le bon de commande comportera :

(  la désignation de l'article et sa référence,

(  la quantité demandée,

(  le prix d'engagement correspondant au prix marché,

(  le lieu et la date (ou délai), souhaités ou exigés, de livraison,

(  l'adresse de facturation.

Il sera signé par le Directeur des Equipements Médicaux ou son représentant.

Toute autre procédure, en particulier les commandes par téléphone, ne saurait engager financièrement le CHU.

5. 2. - Conditions de livraison et transport

5. 2. 1. - Modalités de livraison :

Les fournitures doivent être livrées franco de port, d’emballage et de manutention.

Chaque livraison doit faire l'objet d'un bon de livraison numéroté, en deux exemplaires, indiquant :

(  le nom du titulaire et son adresse,

(  la date de livraison,

(  la référence de la commande,

(  la désignation et la quantité des produits livrés.

5. 2. 2. - Lieu de livraison :

Les marchandises sont  livrées au Service Biomédical :

Centre Hospitalier Universitaire - Hôpital  Jean Minjoz

Boulevard Fleming

25030 Besançon Cedex

Les fournitures sont réceptionnées les jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus.

de 9 h à 11 h et de 13 h 30 mn à 16 h.

Le non respect des dispositions ci-dessus peut entraîner le refus de la livraison. Les frais en résultant sont à la charge du titulaire.

Le titulaire est responsable des risques afférents au transport de ses produits, jusqu'à leur réception, en application de l'article 19 - 3 du C.C.A.G. / FCS

ARTICLE 6 - OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées, lors de la livraison, par le Directeur des Equipements Médicaux ou son représentant.

6. 1. - Vérification quantitative

Elle consiste à vérifier la conformité entre la quantité livrée, la quantité portée sur le bon de commande et la quantité portée sur le bon de livraison.

Si la quantité livrée n'est pas conforme à la commande, le Directeur des Equipements Médicaux ou son représentant peut mettre le titulaire en demeure de reprendre l'excédent ou de compléter la livraison dans les délais qu'il prescrira.

En cas de non conformité entre la fourniture livrée et le bulletin de livraison, le dit bulletin et son duplicata sont rectifiés sous la signature des deux parties ou de leur représentant.

6. 2 - Vérification qualitative

Elle est effectuée, dans les locaux de l'établissement, par les agents désignés à cet effet, sous la responsabilité du Directeur des Equipements Médicaux ou son représentant.

Si la fourniture livrée ne correspond pas aux spécifications du marché ou de la commande, elle est refusée et doit être remplacée, par le titulaire, sur demande écrite du Directeur des Equipements Médicaux, ou son représentant. Toutefois, celui-ci peut accepter la fourniture avec réfaction de prix.

Pendant toute la durée du marché, le titulaire devra livrer des produits conformes aux échantillons présentés lors de la consultation.

6. 3 - Admission

L'admission sera prononcée par l'agent habilité, le Directeur des Equipements Médicaux, dans les conditions prévues à l'article 25 du C. C. A. G. / FCS. Elle est matérialisée par un procès-verbal de réception qui, visé par signature du Directeur des Equipements Médicaux ou son représentant, vaut procès-verbal d'admission, sous réserve des vices cachés.

La signature du bon de livraison est impérative, à défaut, la marchandise sera considérée comme non réceptionnée.

ARTICLE 7 - GARANTIE TECHNIQUE

Le titulaire répond de la qualité de la fourniture livrée, sauf négligence ou faute prouvée de l'établissement. Toute fourniture présentant un vice caché, découvert au cours de son utilisation, sera immédiatement signalée au titulaire du marché qui sera tenu de la remplacer.

Les candidats ont la possibilité de faire des extensions de garantie au-delà de un an.

ARTICLE 8 - RETENUE DE GARANTIE, CAUTIONNEMENT

Sans objet.

ARTICLE 9 - DÉTERMINATION DES PRIX

9. 1. - Contenu

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison.

L'offre de prix sera faite sur la base des quantités indiquées en annexe du C. C. P.

9. 2. - Régime des droits et taxes

Si des créations, majorations, diminutions, suspensions, suppressions des droits et taxes intervenaient postérieurement à la date limite fixée pour le dépôt de l'offre, le prix serait modifié en conséquence pour les livraisons auxquelles ces variations de droits et taxes auraient été effectivement appliquées.

9. 3. - Prix de règlement

Les prix seront unitaires et fermes durant l'année d'exécution du marché.

9. 4. - Unité monétaire

Le marché sera libellé en euros.

ARTICLE  10 - AVANCE FORFAITAIRE

Conformément à l'article 87 du Code des Marchés Publics, une avance forfaitaire sera versée pour les marchés ordinaires ou à bons de commande supérieur à 50 000 € H.T.

Toutefois, en application de l'article 89 du Code des Marchés Publics, le titulaire devra constituer une garantie à première demande avant mandatement de cette avance. Le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.

ARTICLE 11 - AVANCE FACULTATIVE

Il n'est pas accordé d'avance facultative.

ARTICLE 12 - ACOMPTES

Sans objet.

ARTICLE 13 - ÉTABLISSEMENT / PAIEMENT DE LA FACTURE

Le fournisseur produira un dossier de demande de paiement comprenant un mémoire, en trois exemplaires (1 original et 2 doubles), portant les indications suivantes :

( le numéro et  la date du document,

( les noms, n Siret et adresse du créancier,

( le numéro du marché ou de l'avenant (le cas échéant),

( le numéro du bon de commande,

( la date de livraison,

( la désignation et la quantité de la fourniture livrée,

( la remise éventuelle,

le prix de la fourniture faisant ressortir :

( le prix H. T.

( la T.V.A.

( le prix T. T. C.

Les factures seront adressées au :

Centre Hospitalier Universitaire

Direction des Equipements Médicaux

1 boulevard Fleming

25030 - Besançon Cedex

ARTICLE 14 - DÉLAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement est de 50 jours. En cas de dépassement, des intérêts moratoires seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de deux points. Le point de départ du calcul des intérêts moratoires est le jour de réception de la facture à l'adresse stipulée à l'article 13.

ARTICLE 15 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CRÉANCE - COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le titulaire souhaitant céder ou nantir la créance résultant de l'exécution du présent marché doit demander au Directeur des Services Logistiques - bureau des marchés - une copie, certifiée conforme de l'original du marché, revêtue de la mention "exemplaire unique".

La cession ou le nantissement de créance doit être notifié par l'établissement de crédit cessionnaire ou tout autre bénéficiaire de la cession ou du nantissement par lettre recommandée, avec avis de réception postal au comptable assignataire du CHU adressée à :

Monsieur le Trésorier Principal du CHU

2 place Saint-Jacques

25030  Besançon Cedex

Il est de plus recommandé au cessionnaire de joindre à la notification de la cession ou du nantissement de créances l'exemplaire unique du marché, que le cédant lui aura remis. L'exemplaire unique devra en tout état de cause être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

ARTICLE 16 - PÉNALITÉS DE RETARD

En cas de retards dans les livraisons ou de non remplacement dans les délais impartis d'une  marchandise ayant fait l'objet d'un rejet, le C.H.U. applique des pénalités de retard selon la formule suivante :

P =     V x  R

200

P = le montant de la pénalité,

V = la valeur de la prestation sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur s'applique au montant des prestations exécutées tardivement,

R = le nombre de jours de retard.

ARTICLE 17 - RESILIATION

En cas de retard répétés dans les livraisons portant préjudice au bon fonctionnement de l'Etablissement, de même qu'en cas de livraisons répétées non conformes à la qualité exigée, il pourra être fait application de l'article 29 du C. C. A. G. qui prévoit la résiliation du marché aux torts du titulaire et de l'article 36 relatif à l'exécution au frais et risques du titulaire.

ARTICLE 18 - EXÉCUTION PAR DÉFAUT

En cas de retard d'exécution, de mauvaise exécution, de refus d'exécution ou de non remplacement dans les délais accordés d'une fourniture ayant fait l'objet d'un rejet, la personne responsable du marché sollicitera une entreprise tierce aux frais et risques du titulaire défaillant en application de l'article 32 du C. C. A. G. - F. C. S. En cas de différence de prix au détriment de l'établissement, cette dernière sera mise de plein droit à la charge du titulaire.

ARTICLE 19 - DÉROGATIONS AU C. C. A. G. -  FCS

Dérogation à l'article 14 – 1 – 1 du C. C. A. G. par l'article 16 du C. C. P. (pénalité de retard).

Fait à			le					Fait à			le

Nom et signature du titulaire du marché			Nom et signature du Directeur

CHU DE BESANÇON										ANNEXE N° 1

MAPA JMJ/10.2010 du 19 AOUT 2010

Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN EQUIPEMENT

DE NEURO-URODYNAMIQUE

EQUIPEMENTS

(Remplir un tableau par variante)

| A) INVESTISSEMENT | REFERENCE | PRIX H.T. (remise déduite) | Taux T.V.A. | PRIX TTC net (remise déduite) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareil d'urodynamique complet (unité patient, traitement informatique, débimètres) |  |  |  |  |
| Appareil d'EMG (avec logiciels et carte de sortie analogique ( appareil d'urodynamique) |  |  |  |  |
| Table d'examen Descriptif (cf. questionnaire technique / annexe n° 2) |  |  |  |  |

Fait à ........................., le .....................

Signature et cachet du candidat

CHU DE BESANÇON

MAPA JMJ/10.2010 du 19 AOUT 2010

Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN EQUIPEMENT

DE NEURO-URODYNAMIQUE

MAINTENANCE, FORMATION

(Remplir un tableau par variante)

| B) MAINTENANCE (à titre indicatif) |
| --- |
| Adresse du S.A.V. |  |
| Effectif |  |
| Horaires |  |
| Permanence |  |
| Délai d’intervention |  |
| Tarif Main d’Oeuvre (attachement) |  |
| Tarif Déplacement (attachement) |  |
| Montant d’un contrat de maintenance curative et préventive (hors pièces détachées) | € H.T. | € T.T.C. |
| Montant d’un contrat de maintenance préventive uniquement (hors pièces détachées) | € H.T. | € T.T.C. |
| Montant d’un contrat de maintenance préventive uniquement (avec pièces) | € H.T. | € T.T.C. |
| Remise si partenariat biomédical Niveau 1 Niveau 2 | .................... % .................... % |
| C) FORMATION |
| Formation des techniciens biomédicaux (prise en charge dans l’offre) |
| Nombre |  |
| Sur place |  OUI  NON |
| Si non, lieu |  |
| Durée |  |
| Formation des utilisateurs |
| Sur place souhaitée |  OUI  NON |
| Nombre |  |
| Durée (il pourra être demandé des compléments d’information à la demande) |  |

Fait à

Le

Cachet et signature du candidat

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON

Nom et raison sociale du candidat

-

-

-

TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN EQUIPEMENT

DE NEURO-URODYNAMIQUE

D) EXPLOITATION

(Remplir un tableau par variante)

LISTE DES CONSOMMABLES CAPTIFS

| DESIGNATION | REFERENCE | PRIX TARIF € TTC | REMISE % | PRIX REMISE € TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fait à

Le

Cachet et signature du candidat

CHU DE BESANÇON									ANNEXE N° 2

MAPA JMJ/10.2010 du 19 AOUT 2010

Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN EQUIPEMENT

DE NEURO-URODYNAMIQUE

Questionnaire technIQUE

A/ Appareil d'URODYNAMIQUE

ce matériel doit permettre une analyse urodynamique et une analyse électromyographique dynamique à l'aiguille puis des analyses débitmétriques indépendantes et couplées. Il doit être constitué de plusieurs unités : une unité patient et une unité traitement, un débitmètre indépendant et intégré

- l'unité patient est en relation directe avec le patient et comporte les interfaces de pression et d'analyse électroneuromyographique et répondre à certains critères :

  - fiabilité des capteurs, de la pompe de remplissage et du bras de retrait

  - ergonomie : mobilité du bras, encombrement restreint, déplacement aisé

  - hygiène : matériaux permettant de respecter les normes d'hygiène hospitalière

  - indépendance par rapport à l'unité traitement

  - possibilité d'analyser au moins 4 voies de pressions + le tracé ENMG dynamique + une débitmétrie intégrée, le suivi du remplissage vésical, le déroulement annoté d'événements spécifiques au cours de l'examen

  - la capacité de réaliser des profilométries, des cystomanométries, des débitmétries isolées ou intégrées à des instantanés mictionnels

  - la partie dédiée à l'ENMG doit permettre de recueillir des tracés dynamiques intégrés et être connectée à l'appareil d'électroneuromyographie spécifique qui permet de suivre les tracés en "temps réel"

  - possibilité d'enregistrement papier des résultats configurés selon les normes du service

- l'unité traitement informatisée doit permettre l'analyse des courbes et des résultats transmis par l'unité "patient".

Elle doit pouvoir répondre aux critères suivants :

  - convivialité

  - relecture de l'exploration

  - travail personnalisé des courbes

  - travail des courbes pendant le déroulement d'un autre examen

  - rapidité

  - possibilités de protocoles personnalisés

  - évolutivité et mises à jour

  - confidentialité

- les débitmètres

  - l'un doit être isolé dans une pièce dédiée type toilette et permettre les transferts depuis un FR

  - l'autre doit être intégré à la table d'exploration UD

| Généralités |
| --- |
| Nom et coordonnées complètes du fournisseur |  |
| Nom du fabricant / Marque de l’équipement |  |
| Nom / Désignation commerciale de l’équipement |  |
| Marquage CE (Directive 93.42.CEE) |  |
| Année de 1ère mise sur le marché |  |
| Délai de livraison |  |
| Durée de garantie |  |

| Conditions de fonctionnement (spécifications) |
| --- |
| Encombrement / Dimensions |  |
| Poids (kg) |  |
| Contraintes d'environnement (hygrométrie, Température min. et max. de fonctionnement) |  |
| Fonctionnement sur alimentation secteur (donnez les caractéristiques) |  |
| Puissance maximale consommée |  |
| Indiquer les éventuelles contraintes d’installation particulière (prises,…). En dehors de ces indications, l’installation est entièrement à la charge du fournisseur |  |

| Acquisition des mesures |
| --- |
| Nom commercial et type du système proposé |  |
| Principe de mesure |  |
| Type de capteur |  |

| Gestion des donnees |
| --- |
| Décrire les logiciels (programmation et exploitation) inclus dans l’offre, avec la liste des paramètres mesurés et calculés |  |

| Informatique |
| --- |
| Type |  |
| Environnement |  |
| Taille de l’écran |  |
| Résolution de l’écran |  |
| Mémoire disque dur |  |
| Mémoire RAM |  |
| Système de stockage des données |  |
| Solution pour archivage des données (Graveur,…) |  |

| Impression |
| --- |
| Marque et type |  |
| Format de papier |  |

B/ Appareil EMG

Cet appareil doit permettre un travail couplé avec les unités d'urodynamique et un travail spécifique d'électroneuromyographie.

Il répond aux critères de l'exploration ENMG et doit en posséder ses moyens:

- logiciels de :

  - Détection EMG analytique

  - VCM, VCS permettant les calculs des latences distales et réflexes

  - PES, PEM

  - Réponse cutanée sympathique

  - Carte de sortie analogique permettant le transfert des données vers l'appareil Urodynamique

  - Système d'édition des données paramétrable sous word

- il doit :

  - être de taille réduite pour limiter l'encombrement

  - avoir la possibilité de programmes personnalisés

  - permettre la mémorisation permettant la relecture des explorations à distance

  - pouvoir être couplé avec l'appareil d'urodynamique

  - répondre aux critères de convivialité

| Généralités |
| --- |
| Nom et coordonnées complètes du fournisseur |  |
| Nom du fabricant / Marque de l’équipement |  |
| Nom / Désignation commerciale de l’équipement |  |
| Marquage CE (Directive 93.42.CEE) |  |
| Année de 1ère mise sur le marché |  |
| Délai de livraison |  |
| Durée de garantie |  |

| Conditions de fonctionnement (spécifications) |
| --- |
| Encombrement / Dimensions |  |
| Poids (kg) |  |
| Contraintes d'environnement (hygrométrie, Température min. et max. de fonctionnement) |  |
| Fonctionnement sur alimentation secteur (donnez les caractéristiques) |  |
| Puissance maximale consommée |  |
| Indiquer les éventuelles contraintes d’installation particulière (prises,…). En dehors de ces indications, l’installation est entièrement à la charge du fournisseur |  |

| Acquisition des mesures |
| --- |
| Nom commercial et type du système proposé |  |
| Principe de mesure |  |
| Type de capteur |  |

| Gestion des donnees |
| --- |
| Décrire les logiciels (programmation et exploitation) inclus dans l’offre, avec la liste des paramètres mesurés et calculés |  |

| Informatique |
| --- |
| Type |  |
| Environnement |  |
| Taille de l’écran |  |
| Résolution de l’écran |  |
| Mémoire disque dur |  |
| Mémoire RAM |  |
| Système de stockage des données |  |
| Solution pour archivage des données (Graveur,…) |  |

| Impression |
| --- |
| Marque et type |  |
| Format de papier |  |

C/ TABLE D'EXAMEN

Elle doit avoir la spécificité de l'examen urodynamique :

- variable en hauteur. La limite inférieure doit être adaptée aux transferts FR et la limite supérieure aux transferts "brancards"

- posséder des "reposes cuisses-jambes" type gouttière pour la mise en position gynécologique

- accepter un débitmètre

- être isolée à la terre

| Généralités |
| --- |
| Nom et coordonnées complètes du fournisseur |  |
| Nom du fabricant / Marque de l’équipement |  |
| Nom / Désignation commerciale de l’équipement |  |
| Marquage CE (Directive 93.42.CEE) |  |
| Année de 1ère mise sur le marché |  |
| Délai de livraison |  |
| Durée de garantie |  |

| Conditions de fonctionnement (spécifications) |
| --- |
| Encombrement / Dimensions |  |
| Poids (kg) |  |
| Contraintes d'environnement (hygrométrie, Température min. et max. de fonctionnement) |  |
| Fonctionnement sur alimentation secteur (donnez les caractéristiques) |  |
| Puissance maximale consommée |  |
| Indiquer les éventuelles contraintes d’installation particulière (prises,…). En dehors de ces indications, l’installation est entièrement à la charge du fournisseur |  |

ANNEXE N° 3

MATERIO-VIGILANCE

Décret n° 96.32 du 15 JANVIER 1996

Joindre en Français les certificats correspondants du marquage CE, compatibilité électromagnétique et les documents validés par l'organisme notifiant.

Société

Dispositif médical

Marque - type

Responsable matériovigilance

Coordonnées

Marquage C.E.			( Oui      (    Non

Si oui, organisme sollicité

Pays de l'organisme notifiant

Classe du marquage

I - II a - II b - III

Procédure adoptée pour le marquage CE	Annexe. . . . . . . . .  Iso .....................

Compatibilité électromagnétique		( Oui        (  Non

Date

Signature et cachet

UTILISATIONS et RESTRICTIONS D'UTILISATION

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Société

Dispositif médical

Marque - type

1) Utilisations prévues

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

INCOMPATIBILITES ou

INTERFERENCES

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Société

Dispositif médical

Marque - type

1) du dispositif médical avec d'autres dispositifs médicaux

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

2) du dispositif médical avec des accessoires ou des consommables

Oui						Non

Si oui, lesquels

Date

Signature et cachet

PROCEDURES de DESINFECTION

et de STERILISATION

Décret n° 95-292 du 15 MARS 1995

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Circulaire n° 100 DU 11 DECEMBRE 199 9 relative à la prévention de la maladie de Creutzfeld-Jakob

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Rappel des procédés préconisés dans la circulaire n° 100 du 11 DECEMBRE 1995 :

. Stérilisation par vapeur d'eau à une température supérieure ou égale à 134° C pendant un temps supérieur ou égal à 18 mn

. Trempage dans la soude 1N, à 20° C, pendant 1 heure

. Trempage dans l'Eau de Javel 6° chlorométrique, à 20° C, pendant 1 heure

Société

Dispositif médical

Marque - type

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

TESTS pour

CONTROLES PAR L'UTILISATEUR

AVANT MISE EN SERVICE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Société

Dispositif médical

Marque - type

référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

TESTS pour CONTROLES PAR LES TECHNICIENS BIOMEDICAUX

AVANT MISE EN SERVICE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Société

Dispositif médical

Marque - type

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

NATURE et PERIODICITE

DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Société

Dispositif médical

Marque - type

1) Utilisations prévues

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

NATURE et PÉRIODICITÉ

DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Société

Dispositif médical

Marque - type

Liste des documents faisant partie intégrante de cette fiche (protocoles et check list) Joindre à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document	.................... de la page ................... à la page ....................

MAINTENANCE PRÉVENTIVE RECOMMANDÉE

POUR 10 ANS D'EXPLOITATION

| PÉRIODICITÉ DES REVISIONS (1) | TEMPS NÉCESSAIRE DE MAIN D'OEUVRE PAR INTERVENTION | REF et DÉTAIL DU KIT | OUTILLAGE NÉCESSAIRE | PRIX UNITAIRE T.T.C. | TAUX DE REMISE SUR 5 ANS (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1) en nombre d'heures, ou de semaines

(2) indiquer des remises sur quantité : 0 à 10 - 10 à 50 - 50 à 100

Date

Signature et cachet

# Text boxes

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON

DIRECTION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX

HôPITAL JEAN MINJOZ

1 BOULEVARD FLEMING

25030 BESANCON CEDEX

Affaire suivie par : Mr JM. JOUNET

Tél : n° 03.81.66.81.46

Fax : n° 03.81.66.83.48

Email : jmjounet@chu-besancon.fr