
[image: image1.png]



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON

Direction des Equipements Médicaux

Hôpital Jean Minjoz - 1 boulevard Fleming

25030 - Besançon Cedex

Affaire suivie par : Mr J.M. JOUNET
Tél : n° 03.81.66.81.46
Fax : n° 03.81.66.83.48
Email :  jmjounet@chu-besancon.fr
DESCRIPTIF SUCCINCT
(D. S.)
du 22 SEPTEMBRE 2010
FOURNITURE D'UN THERMOCYCLEUR POUR RT/PCR
FOURNITURE D'UN EXTRACTEUR ADN / ARN
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
 Vendredi 15 OCTOBRE 2010 à 16 Heures au plus tard 

DESCRIPTIF DU BESOIN :
· Thermocycleur pour PCR en temps réel :

· Il doit être ouvert à l’utilisation de marquages (ou chimies) de tous fournisseurs disponibles sur le marché

· Le logiciel doit permettre l’ajustement point par point du bruit de fond
· Il doit permettre un travail en plaques 96 puits

· Son interface doit pouvoir permettre au technicien d’analyser des fichiers sauvegardés en même temps que l’appareil travaille

· Son interface doit être intuitive et conviviale
 Indiquer les différents types (et références fabricants) de microplaques compatibles avec l'équipement.
· Extracteur :

· Extraction ADN et ARN

· Il doit être automatique

· Il doit permettre l’extraction simultanée de 12 prélèvements minimum 

· La programmation doit permettre l’extraction à partir de tous prélèvements (sang total, plasma, sérum, LCR, biopsies, prélèvements naso-pharyngés…)

· La programmation doit permettre d’extraire à partir de prélèvements de volumes variables

· Le logiciel doit pouvoir être couplé à l’informatique du laboratoire pour pouvoir partir du tube primaire
 Evaluer le coût d'une extraction – sur la base d'environ 5700 extractions / an, hors épisode de "pandémie grippale".

D.S. Page  n 1

_1245483697

