
[image: image1.png]



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON

Direction des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance
Département des Equipements Médicaux

Hôpital Jean Minjoz - 1 boulevard Fleming

25030 - Besançon Cedex

Affaire suivie par : Mr J. JOUAN
Tél : n° 03.81.66.86.56
Fax : n° 03.81.66.83.48
Email :  jjouan@chu-besancon.fr

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES


(C. C. P.)

MAPA JJ/04.2011 du 11 MARS 2010
	FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE BRANCARDS LOURDS et d'une table d'examen gynécologique



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
 Le Lundi 4 AVRIL 2011 à 16 Heures au plus tard 

Le présent document comporte 17 pages numérotées de 1 à 17.

ARTICLE 1. - OBJET ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONSULTATION

I.1. - Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service de brancards lourds et d'une table d'examen pour divers services du Centre Hospitalier.

Chaque fournisseur est libre de proposer son matériel sous réserve de test.
I.2. - Décomposition en tranches ou en lots

La présente consultation comporte cinq lots.
I.2.1. Lot n°1 : Cinq brancards pour accueil des Urgences, munis de 

· cinq roues

· deux potences à perfusion intégrées

· freins à commande centralisée

· barrières amovibles (ou éclipsables)

Ils seront à hauteur variable et devront comporter un plateau radio transparent.

I.2.2. Lot n°2 : Brancard lourd pour endoscopie digestive. Ce brancard devra permettre l'induction, l'endoscopie haute et/ou basse et le réveil. Le plateau radio transparent devra être coulissant simplement. La configuration du brancard devra permettre le passage de l'amplificateur de brillance. La manipulation du matériel devra être possible par un seul agent. L'acquisition portera sur une unité.
I.2.3. Lot n°3 : Brancards lourds pour pré induction anesthésique. Ces brancards devront permettre l'induction via la fixation d'accessoires pour l'anesthésie (rails latéraux identiques à ceux des tables d'opération). Ils comporteront des barrières et deux tiges porte-sérum. L'acquisition portera sur trois à quatre unités. 
I.2.4. Lot n°4 : Brancard radio transparent pour médecine nucléaire. Il comportera des barrières et deux tiges porte-sérum. L'acquisition portera sur une unité.
I.2.5. Lot n°5 : Une table d'examen gynécologique, adaptée aux patientes bariatriques (jusqu'à 175kg), avec repose-jambes, pouvant se configurer en table d'examen (toute horizontale). Les mouvements seront, à minima, assistés, sinon motorisés.

I.3. - Durée du marché


Il s'agit d'un achat ponctuel.
I.4. - Quantités / montants


La nature des lots ainsi que les quantités, pour chaque lot, sont précisées à l'article 1.2. ci-dessus.
ARTICLE 2. - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué par les documents contractuels, énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissant : 

1 - L'acte d'engagement (DC3),

2 - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services.

3 - Le présent cahier des clauses particulières (C. C. P.), dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de l'établissement, seul fait foi.

4 – Pièces particulières, annexes : le catalogue de pièces détachées et consommables avec tarifs afférents, l'annexe n° 1 (tableau de présentation des offres), l'annexe n° 2 (matériovigilance)
ARTICLE 3. - DÉLAIS D’EXÉCUTION

Le titulaire est tenu de respecter le délai maximum de livraison qu'il aura indiqué dans son offre.
ARTICLE 4. - CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

4. 1. - Dispositions générales
Le titulaire devra se conformer aux seuls ordres écrits, définis au moyen du bon de commande, établi au fur et à mesure des besoins.

Le bon de commande comportera : 

( La désignation de l'article et sa référence, 

( La quantité demandée,

( Le prix d'engagement correspondant au prix marché,

( Le lieu et la date (ou délai), souhaités ou exigés, de livraison,

( L'adresse de facturation.

Il sera signé par le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, ou son représentant.

4. 2. - Conditions de livraison et transport
4. 2. 1. - Modalités de livraison : 
Les fournitures doivent être livrées franco de port, d’emballage et de manutention.

Chaque livraison doit faire l'objet d'un bon de livraison numéroté, en deux exemplaires, indiquant :

. Le nom du titulaire et son adresse,

. La date de livraison,

. La référence de la commande, 

. La désignation et la quantité des produits livrés.

4. 2. 2. - Lieu de livraison : 
Les marchandises sont livrées au Service Biomédical : 

Centre Hospitalier Universitaire - Hôpital Jean Minjoz

1, Boulevard Fleming

25030 Besançon Cedex
Les fournitures sont réceptionnées les jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus.

de 9 h à 11 h et de 13 h 30 mn à 16 h.
Le non respect des dispositions ci-dessus peut entraîner le refus de la livraison. Les frais en résultant sont à la charge du titulaire.

Le titulaire est responsable des risques afférents au transport de ses produits, jusqu'à leur réception, en application de l'article 19 - 3 du C.C.A.G. / FCS

ARTICLE 5 - OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION
Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées, lors de la livraison, par le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, ou son représentant.

5. 1. - Vérification quantitative
Elle consiste à vérifier la conformité entre la quantité livrée, la quantité portée sur le bon de commande et la quantité portée sur le bon de livraison.

Si la quantité livrée n'est pas conforme à la commande, le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, ou son représentant peut mettre le titulaire en demeure de reprendre l'excédent ou de compléter la livraison dans les délais qu'il prescrira.

En cas de non conformité entre la fourniture livrée et le bulletin de livraison, le dit bulletin et son duplicata sont rectifiés sous la signature des deux parties ou de leur représentant.

5. 2 - Vérification qualitative
Elle est effectuée, dans les locaux de l'établissement, par les agents désignés à cet effet, sous la responsabilité du Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, ou son représentant.

Si la fourniture livrée ne correspond pas aux spécifications du marché ou de la commande, elle est refusée et doit être remplacée, par le titulaire, sur demande écrite du Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, ou son représentant.

Toutefois, celui-ci peut accepter la fourniture avec réfaction de prix.

Pendant toute la durée du marché, le titulaire devra livrer des produits conformes aux échantillons présentés lors de la consultation.

5. 3 - Admission
L'admission sera prononcée par l'agent habilité, le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, dans les conditions prévues à l'article 25 du C. C. A. G. / FCS. Elle est matérialisée par un procès-verbal de réception qui, visé par signature du Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, ou son représentant, vaut procès-verbal d'admission, sous réserve des vices cachés.

La signature du bon de livraison est impérative, à défaut, la marchandise sera considérée comme non réceptionnée.

ARTICLE 6 - GARANTIE TECHNIQUE
Le titulaire répond de la qualité de la fourniture livrée, sauf négligence ou faute prouvée de l'établissement. Toute fourniture présentant un vice caché, découvert au cours de son utilisation, sera immédiatement signalée au titulaire du marché qui sera tenu de la remplacer.

ARTICLE 7 - DÉTERMINATION DES PRIX
7. 1. - Contenu
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison. Les frais d'installation seront compris dans l'offre.

L'offre de prix sera faite sur la base des quantités indiquées dans l'article 1.2.

Des propositions de prix dégressives, en fonction des quantités effectivement commandées par le CHU seraient les bienvenues.

7. 2. - Régime des droits et taxes
Si des créations, majorations, diminutions, suspensions, suppressions des droits et taxes intervenaient postérieurement à la date limite fixée pour le dépôt de l'offre, le prix serait modifié en conséquence pour les livraisons auxquelles ces variations de droits et taxes auraient été effectivement appliquées.

7. 3. - Prix de règlement

Les prix seront fermes durant l'exécution du marché. 
ARTICLE 8 - AVANCE
Conformément à l'article 87 du Code des Marchés Publics, une avance sera versée pour les marchés ordinaires ou à bons de commande supérieurs à 50 000 € H.T. Toutefois, en application de l'article 89 du Code des Marchés Publics, le titulaire devra constituer une garantie à première demande avant mandatement de cette avance.

Le titulaire peut refuser le versement de l'avance.

ARTICLE 9 - ÉTABLISSEMENT / PAIEMENT DE LA FACTURE
Le titulaire produira un dossier de demande de paiement comprenant un mémoire, en trois exemplaires (1 original et 2 doubles), portant les indications suivantes : 

. Le numéro et  la date du document,

. Les noms, n° Siret et adresse du créancier,

. Le numéro du marché ou de l'avenant (le cas échéant),

. Le numéro du bon de commande,

. La date de livraison,

. La désignation et la quantité de la fourniture livrée,

. La remise éventuelle,

le prix de la fourniture faisant ressortir :

. Le prix H. T.

. La T.V.A.

. Le prix T. T. C.

Les factures seront adressées au :

Centre Hospitalier Universitaire Jean Minjoz

Direction des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance
Monsieur JOUSLIN

1 boulevard Fleming

25030 - Besançon Cedex
ARTICLE 10 - DÉLAI DE PAIEMENT
Le délai global de paiement est de 50 jours. En cas de dépassement, des intérêts moratoires seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de deux points. Le point de départ du calcul des intérêts moratoires est le jour de réception de la facture à l'adresse stipulée à l'article 9.
ARTICLE 11 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CRÉANCE - COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le titulaire souhaitant céder ou nantir la créance résultant de l'exécution du présent marché doit demander au Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance - bureau des marchés - une copie, certifiée conforme de l'original du marché, revêtue de la mention "exemplaire unique".
La cession ou le nantissement de créance doit être notifié par l'établissement de crédit cessionnaire ou tout autre bénéficiaire de la cession ou du nantissement par lettre recommandée, avec avis de réception postal au comptable assignataire du CHU adressée à :

Monsieur le Trésorier Principal du CHU

2, place Saint-Jacques

25030 Besançon Cedex
Il est demandé au cessionnaire de joindre à la notification de la cession ou du nantissement de créances l'exemplaire unique du marché, que le cédant lui aura remis. L'exemplaire unique devra en tout état de cause être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
ARTICLE 12 - PÉNALITÉS DE RETARD
En cas de retards dans les livraisons ou de non remplacement dans les délais impartis d'une marchandise ayant fait l'objet d'un rejet, le C.H.U. applique des pénalités de retard selon la formule suivante :

P =     V x  R
 

200

P = le montant de la pénalité,


V = la valeur des fournitures sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur s'applique au montant des fournitures livrées tardivement,

R = le nombre de jours de retard.

ARTICLE 13 - RESILIATION

En cas de retard répétés dans les livraisons portant préjudice au bon fonctionnement de l'Établissement, de même qu'en cas de livraisons répétées non conformes à la qualité exigée, il pourra être fait application de l'article 29 du C. C. A. G. qui prévoit la résiliation du marché aux torts du titulaire et de l'article 36 relatif à l'exécution aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 14 - EXÉCUTION PAR DÉFAUT
En cas de retard d'exécution, de mauvaise exécution, de refus d'exécution ou de non remplacement dans les délais accordés d'une fourniture ayant fait l'objet d'un rejet, le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, sollicitera une entreprise tierce aux frais et risques du titulaire défaillant en application de l'article 32 du C. C. A. G. - F. C. S. En cas de différence de prix au détriment de l'établissement, cette dernière sera mise de plein droit à la charge du titulaire.

ARTICLE 15 - DÉROGATIONS AU C. C. A. G. -  FCS
Dérogation à l'article 14 – 1 – 1 du C. C. A. G. par l'article 12 du C. C. P. (pénalité de retard).

Fait à


le




Fait à


le

Nom et signature du titulaire du marché


Nom et signature du Directeur
CHU DE BESANÇON     

MAPA JJ/04.2010 DU 11 MARS 2011
ANNEXE N°1

Nom ou raison sociale du candidat
-

-


TABLEAU DE PRÉSENTATION DES OFFRES


(Remplir un tableau par variante)

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE BRANCARDS LOURDS et d'une table d'examen gynécologique
	INVESTISSEMENT
	Qté
	Réf
	Prix H.T.
	Taux T.V.A.
	Prix T.T.C.

	Lot n° 1 : brancards pour service d'urgence
	5
	
	
	
	

	Lot n° 2 : brancard pour endoscopie digestive
	1
	
	
	
	

	Lot n° 3 : brancards pour pré induction
	3 à 4
	
	
	
	

	Lot n° 4 : brancard radio transparent 
	1
	
	
	
	

	Lot n° 5 : table d'examen gynécologique
	1
	
	
	
	


                                              A ............................................., le ..........................................

Signature et cachet du Candidat


[image: image2.png]



ANNEXE N° 2

MATERIO-VIGILANCE
Décret n° 96.32 du 15 JAN​VIER 1996

Joindre en Français les certificats correspondants du marquage CE, compatibilité électromagnétique et les documents validés par l'organisme notifiant.

Société






Dispositif médical




Marque - type





Responsable matériovigilance
Coordonnées

Marquage C.E.


( Oui      (    Non

Si oui, organisme sollicité

Pays de l'organisme notifiant

Classe du marquage

I - II a - II b - III

Procédure adoptée pour le marquage CE
Annexe. . . . . . . . .  Iso .....................

Compatibilité électromagnétique

( Oui        (  Non










Date










Signature et cachet


[image: image3.png]



UTILISA​TIONS et RESTRICTIONS D'UTILISATI​ON

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996
Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société







Dispositif médical





Marque - type





1) Utilisations prévues

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet


[image: image4.png]



INCOMPATIBILITES ou 

INTERFERENCES

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996
Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.
Société







Dispositif médical





Marque - type





1) du dispositif médical avec d'autres dispositifs médicaux

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) du dispositif médical avec des accessoires ou des consommables

Oui





Non


Si oui, lesquels




Date

Signature et cachet


[image: image5.png]



PROCEDURES de DESINFECTION 

et de STERILISATION
Décret n° 95-292 du 15 MARS 1995

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Circulaire n° 100 DU 11 DECEMBRE 199 9 relative à la prévention de la maladie de Creutzfeld-Jakob

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.
Rappel des procédés préconisés dans la circulaire n° 100 du 11 DECEMBRE 1995 :

. Stérilisation par vapeur d'eau à une température supérieure ou égale à 134° C pendant un temps supérieur ou égal à 18 mn

. Trempage dans la soude 1N, à 20° C, pendant 1 heure

. Trempage dans l'Eau de Javel 6° chlorométrique, à 20° C, pendant 1 heure

Société






Dispositif médical




Marque - type





Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet


[image: image6.png]



TESTS pour

CONTROLES PAR L'UTILISATE​UR

AVANT MISE EN SERVICE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

                        Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996
Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société







Dispositif médical





Marque - type






Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet


[image: image7.png]



TESTS pour CONTROLES 

PAR LES TECHNI​CIENS BIOMEDI​CAUX

AVANT MISE EN SERVICE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.
Société







Dispositif médical





Marque - type






Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet


[image: image8.png]



NATURE et PERIODICITE 

DE LA MAINTENANCE PRE​VENTIVE
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

                  Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical





Marque - type






1) Utilisations prévues

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................










Date










Signature et cachet


[image: image9.png]



NATURE et PÉRIODICITÉ 

DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996
Société





Dispositif médical

Marque - type



Liste des documents faisant partie intégrante de cette fiche (protocoles et check list) Joindre à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.
Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

MAINTENANCE PRÉVENTIVE RECOMMANDÉE 

POUR 10 ANS D'EXPLOITATION

	PÉRIODICITÉ DES REVISIONS (1)
	TEMPS NÉCES​SAIRE DE MAIN D'OEUVRE PAR INTERVENTION
	REF et DÉTAIL DU KIT
	OUTILLAGE NÉCESSAIRE
	PRIX UNITAIRE T.T.C.
	TAUX DE REMISE SUR 5 ANS (2)

	
	
	
	
	
	


(1) en nombre d'heures, ou de semaines

(2) indiquer des remises sur quantité : 0 à 10 - 10 à 50 - 50 à 100

Date

Signature et cachet

C.C.P. Page n 17

_1244541744

_1244541746

_1244541748

_1244541745

_1244541742

_1244541743

_1244541740

_1244541741

_1244541739

