[image: image1.jpg]BESANCON




CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON

Direction des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance

Département des Equipements Médicaux



Hôpital Jean Minjoz - 1 boulevard Fleming





25030 - Besançon Cedex

Affaire suivie par : Mr E.BERENGER
Tél : n° 03.81.66.94.02
Fax : n° 03.81.66.83.48
Email : eberenger@chu-besancon.fr
DESCRIPTIF SUCCINCT
(D. S.)
du 14 avril 2011
FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE TROIS MONITEURS D’ENREGISTREMENT DE LA PRESSION ARTERIELLE AMBULATOIRE (MAPA)
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
 Vendredi 29 Avril 2011 à 16 Heures au plus tard 

DESCRIPTIF DU BESOIN :
La présente consultation est un Marché à Procédure Adaptée. Elle a pour objet la fourniture et la mise en service de trois moniteurs d’enregistrement de la pression artérielle ambulatoire (MAPA), destinés à plusieurs services du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon :

· LOT 1 : EF Rénale, Métabolique et Endocrinienne : 1 appareil,

· LOT 2 : Néphrologie Consultations : 2 appareils.

Les dispositifs proposés devront être composés de :

· une sacoche de transport,

· un brassard adulte,

· une ceinture,

· une bandoulière,

· logiciel de récupération de données inclus.

Ils devront fonctionner sur piles ou batteries rechargeables et disposer d’un enregistrement minimum de 24 heures.

Etre facile d’utilisation, de faible encombrement et léger.


Les offres ainsi que les documentations commerciales et techniques seront adressées directement :

· soit par courrier :




à l’adresse suivante :

CHU Besançon

Hôpital Jean Minjoz

Bd, Fleming

Pôle Cœur Poumons

Service biomédical niv-2

A l’attention Emmanuel BERENGER

Ingénieur biomédical

· soit par email :

à l’adresse suivante : eberenger@chu-besancon.fr
avant le Vendredi 29 avril 2011 à 16 heures au plus tard.

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire en vue de répondre à la présente consultation, les candidats pourront contacter :
Monsieur Emmanuel BERENGER

Ingénieur Biomédical

Centre Hospitalier Jean Minjoz

Service Biomédical

Boulevard Fleming 

25030 BESANÇON CEDEX
Téléphone : 03 81 66 94 02

Télécopie : 03 81 66 83 48

Messagerie électronique : eberenger@chu-besancon.fr

D.S. Page  n 2

