[image: image9.jpg]BESANCON




(C. C. P.)
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(C.C.P.)

MAPA N° JMJ/08.2011 du 02 AOUT 2011
	FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN APPAREIL D’ELECTROENCEPHALOGRAPHIE HAUTE-RESOLUTION (64 ELECTRODES)



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
Vendredi 16 SEPTEMBRE 2011 à 16 H au plus tard
Le présent document comporte 26 pages numérotées de 1 à 26.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

1. 1. - Objet de la consultation

La présente consultation est un Marché à Procédure Adaptée. Elle a pour objet la fourniture et l’installation d’un appareil d’électroencéphalographie haute-résolution (EEG-HR). La configuration souhaitée devra comporter les éléments suivants :

- un dispositif d’acquisition des données de type portable
- un ou plusieurs amplificateurs (têtières),
- deux casques EEG 64 électrodes passives
Cet ensemble est destiné au pôle Autonomie & Handicap (hôpital Jean Minjoz).

1. 2. - Décomposition en tranches ou en lots


La présente consultation comporte un seul lot. Le présent Cahier des Clauses Particulières décrit les  dispositions spécifiques à l’acquisition du matériel d’EEG-HR.


1.3. - Durée du marché

Il s'agit d'achats ponctuels.


1.4. – Configuration des équipements
CHAPITRE A : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACHAT DU MATERIEL D’EEG HR
Le matériel d’EEG-HR comprend un dispositif d’acquisition des données portable, un amplificateur (têtière), et 2 casques EEG 64 électrodes. Les casques EEG sont reliés à la boite têtière qui est elle-même connectée à l’ordinateur portable. En outre, une station de stimulation fixe est également nécessaire.
A.1. Caractéristiques souhaitées du matériel EEG :

· Le dispositif d’acquisition doit pouvoir être facilement transporté au chevet des patients; l’ordinateur doit donc être portable, et le dispositif complet, de poids relativement faible. En outre, les 64 électrodes doivent pouvoir être posées rapidement et facilement sur le scalp des patients. L’ensemble des amplificateurs doit pouvoir se loger dans une valise de transport de manière sécurisée. Le matériel contenu dans la valise doit pouvoir être rapidement mis en œuvre, autrement dit connecté au secteur et à l’ordinateur portable sans être déplacé.
· Spécificités minimales du dispositif d’acquisition portable :

o 15.6" Écran (1920*1080)

o Processeur Intel Core i5-560M (2.66GHz, 3MB, Dual Core)

o Mémoire: 4 Go 1333MHz DDR3 bicanale (2x2 Go)

o Disques dur SATA de 160 Go, (5400 tri/min)

o Lecteur de DVD+/-RW 8x

o Carte graphique: NVIDIA NVS 3100M 512MB gDDR3

o Windows XP Professionnel ou seven
· Les informations provenant des 64 électrodes doivent pouvoir être collectées au niveau de préamplificateurs situés dans un amplificateur principal (têtière ou système équivalent). Préférentiellement, cet enregistrement doit pouvoir s’obtenir par le biais d’un seul amplificateur permettant l’analyse directe des 64 électrodes, ou à défaut, de 2 amplificateurs de 32 électrodes chaînés. Le matériel utilisé doit pouvoir évoluer facilement (upgrade) jusqu’à 256 électrodes par simple ajout d’amplificateurs chaînés supplémentaires. Afin d'importer les données sur l’ordinateur portable, l’amplificateur doit être relié à ce dernier au moyen d’une liaison de type filaire (communication type USB2, ou série), une communication type « wireless », pouvant être proposée en option.
· Caractéristiques minimales de l' (ou des) amplificateur(s) : il doit contenir des préamplificateurs pour au moins 64 canaux référentiels, au moins 3 canaux bipolaires et au moins 3 canaux unipolaires. Afin de pouvoir contrôler l’impédance des électrodes auprès du patient, celle-ci doit pouvoir être lue directement sur la têtière. L’enregistrement des données doit pouvoir être réalisé en simultané sur l’ensemble des canaux.
· Caractéristiques techniques des préamplificateurs : Impédance d’entrée d’au moins 50 MΩ par entrée, et au moins 100 MΩ par canal. Le bruit de fond doit être inférieur à 2 µV pp sur les entrées référentielles, inférieur à 10 µV pp sur les entrées bipolaires. Le taux de réjection du mode commun (CMRR) doit être supérieur à 100 dB pour 50/60 Hz. La conversion analogue vers digitale doit être d’au moins 20 bits et  la fréquence d’échantillonnage doit pouvoir aller jusqu’à 40 000 Hz par canal.
· L’appareil doit pouvoir recevoir des triggers en entrée : au moins 16 bits en parallèle. Il doit également pouvoir émettre des triggers en sortie : au moins 4 bits en parallèle.
· D’un point de vue sécurité il est également nécessaire d’avoir un transformateur d’isolation présentant les caractéristiques suivantes : 400 VA. Primaire : 230 VAC, 1 phase 50/60 Hz ; secondaire : 230 VAC.

· En ce qui concerne les filtres : le filtre passe-haut doit être sélectionnable par logiciel, celui-ci peut être éteint ou à 0.07 Hz. Le filtre passe-bas est sélectionnable par l’utilisateur. Il doit pouvoir être applicable jusqu’à 1/3 de la fréquence d’échantillonnage. Il doit également être possible de filtrer par encoches à 50 ou 60 Hz. En outre le logiciel d’analyse doit permettre de moyenner des potentiels évoqués et de mesurer des variations spectrales en temps réel, et d’envoyer des triggers lorsque le signal dépasse certains seuils. Le format de lecture des données enregistrées doit être compatible avec les logiciels communs d’analyse de données EEG (EEGlab, Cartool, etc…)
· Les casques EEG passifs doivent être faciles à disposer sur la tête des patients. Des électrodes doivent êtres fixées à l’intérieur de ce bonnet selon la méthode de placement internationale 10-20. Un des bonnets de taille standard doit pouvoir se poser sur la tête d’environ deux tiers des patients. L’autre bonnet doit être de taille plus large pour s’adapter aux diamètres crâniens supérieurs.
· Il est préférable que le matériel puisse s’intégrer au sein de l’environnement EEG existant de l’hôpital, dans une organisation où prédomine le type OSG amplificateur.
· Le dispositif de stimulation fixe est utilisé pour générer des stimulations auditives et visuelles dans des protocoles complexes ne se déroulant qu’à l’hôpital. Les spécificités minimales du dispositif d’acquisition fixe sont les suivantes :

o Écran > 24". Temps de réponse de l’écran < 2ms
o Mémoire Bicanale SDRAM DDR3 6 Go  à 1333 MHz ou équivalent
o Disque dur 1500 Go3  disque dur SATA ( tr/min) (7200 tr/min) ou équivalent
o Carte vidéo 1024MB AMD RadeonTM HD6770 ou équivalent
o Graveur DVD +/- RW   

o Carte son : Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series - 192 kHz - 24 bits ou équivalent

o Windows XP Professionnel ou seven

o un logiciel de stimulation permettant d’envoyer des informations (« triggers ») à l’amplificateur.

A.2. Archivage – Sauvegarde des données :


La base de données doit pouvoir être délocalisée du poste d’acquisition et de traitement des données afin d’être sauvegardée « à chaud », ou après une procédure d’export automatisée dont la mise en place et l’intégration est à la charge du fournisseur. La sauvegarde doit pouvoir s’effectuer de façon automatisée entre 1 fois / heure et 1 fois / jour.

L’archivage des données doit pouvoir s’effectuer sur un espace disque tampon, ou directement sur un média du type DVD DL, éventuellement Blue Ray DL.

En cas de rupture de la liaison réseau avec le serveur, ou en cas de dysfonctionnement du serveur hébergeant la base de données, une procédure de type « off line » ou dégradée doit pouvoir être mise en œuvre aisément par le personnel soignant afin d'assurer  la réalisation des examens en l'absence de connexion physique avec le serveur. Lors du retour au mode de fonctionnement normal, une synchronisation des données acquises en mode « off line » doit pouvoir s’effectuer avec la base de données hébergée par le serveur, selon une procédure automatique ou, à défaut, simplifiée et accessible au personnel soignant ; sa rédaction reste à la charge de la société ayant fourni le matériel.

Une intégration de type HL7, doit être possible avec le Système d’Information de l’Hôpital. Son intégration s’effectuera dans une étape ultérieure. Le coût inhérent à l’intégration est basé sur le prix catalogue du constructeur. Les configurations et adaptations aux spécificités du SIH du CHU de Besançon sont à la charge du fournisseur. Les informations techniques inhérentes au SIH du CHU de Besançon sont disponibles en contactant Mme Lacour – Direction des Services Informatiques – CHU de Besançon.

Une attention particulière sera portée à l’ergonomie du système.  


La proposition doit inclure l’ensemble des fournitures matérielles et logicielles nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’équipement dans toutes les modalités offertes.

Intégration au sein du réseau informatique du CHU de Besançon :

Aspect physique :



Le CHU de Besançon regroupe, d’une part l’établissement Jean MINJOZ,  monobloc de 13 étages associé au Pôle Coeur Poumon, construction adjacente sur 5 niveaux, et d’autre part l’établissement ST-JACQUES et l’Arsenal, de type campus.



A l’intérieur de chaque site, l’interconnexion des points de concentration (locaux techniques) est  réalisée par fibres optiques multimode 62.5/125 m. Certaines liaisons sont des câbles de 12 brins optiques, d’autres des câbles de 8 brins, chacune de ces liaisons ne dépassant pas en général les 220 mètres, sauf pour une, longue de 470 mètres.



L’interconnexion des établissements St-Jacques et Jean Minjoz se fait par le biais de fibres optiques monomode 9/125 m du réseau LUMIERE. Le CHU dispose de 2 fois 6 fibres reliant les deux sites, de longueur respective environ 9464 mètres et 11106 mètres. 



Les liaisons informatique et télécom utilisent 4 paires de FO.

Aspect logique :

· L’infrastructure réseau se décline de la manière suivante : 
· un cœur de réseau composé de 4 commutateurs Ethernet Alcatel 6850 de niveau 3 (un sur chaque site),
· deux commutateurs de concentration Ethernet Alcatel 7800, 9700 de niveau 3, sur les sites Minjoz, PCP et Arsenal. Le site de Saint Jacques n’en possède qu’un : (de type 7700). Ils sont connectés en double attachement sur les commutateurs du cœur de réseau.
· de commutateurs de distribution Ethernet Alcatel 6850 de niveau 2, connectés en double attachement sur les commutateurs de concentration
· Le protocole de routage utilisé est OSPF.
· Les équipements réseaux en double attachement utilisent les protocoles VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) et RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol).

· Cette infrastructure est composée de plusieurs dizaines de VLANs interconnectés et routés. En d’autres termes, il est fréquent pour un poste de travail dans un service, de passer un ou plusieurs routeurs afin d’atteindre un serveur.

· Les applications utilisant le broadcast pour communiquer, risquent de ne pas fonctionner si celles ci doivent passer des routeurs.

CHAPITRE B : DISPOSITIONS COMMUNES

B.1. PRÉSENTATION DE L’OFFRE

Le document de présentation de l’offre est le Devis Descriptif Quantitatif et Estimatif (D.D.Q.E.) présenté en annexes n° 1 du présent document.

Il doit être impérativement et soigneusement renseigné.

Ce D.D.Q.E. sera accompagné des pièces suivantes :

Pièces principales :

· Certificat de marquage CE,

· Liste des consommables compatibles,

· Tarif des consommables,

Pièces complémentaires :

· Toute documentation de nature à étayer l’offre.

Il est précisé que les pièces principales ont valeur contractuelle et que l’absence de l’une d’entre elles entraînera une dépréciation notable de la Valeur Technique de l’offre.

B.2. FORMATION

Prestations demandées pour la formation des utilisateurs


La formation est réalisée sur le site de mise en situation du matériel, dans le service utilisateur, à la date définie en accord avec l’utilisateur principal. La formation faite à la mise en service sera complétée si nécessaire par une deuxième formation, à une date ultérieure, convenue avec l’utilisateur principal.  


Cependant, ces 2 formations doivent impérativement être effectuées le plus rapidement possible et au plus tard dans les 4 semaines suivant la livraison.

Chaque utilisateur formé sera identifié sur le document annexé au dossier et  intitulé "Feuille d'émargement du personnel formé à l'utilisation de l'équipement". A l'issue de la formation, le formateur transmettra ce document à la Direction des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, département des Équipements Biomédicaux.
La remise de la feuille d’émargement conditionne la réception du matériel et donc le paiement de la facture.

Prestations demandées pour la formation des techniciens :


La formation de 4 techniciens biomédicaux, dans le cadre de la maintenance des dispositifs fournis, est requise. Les objectifs et les  conditions de cette formation sont précisés dans le document annexe intitulé « Droit à Formation »

La formation  est obligatoirement et entièrement prise en charge par le candidat, y compris l’hébergement, les trajets en avion et les repas, s’il y a lieu.

Le niveau minimum  de formation souhaité est le niveau 2 selon la norme NFX 60-010 : contrôles de performances, réglages, réparations par échange standard de sous – ensemble.

Suite à cette formation, les techniciens du Service Biomédical du CHU de Besançon seront habilités à intervenir sur les dispositifs médicaux dans les limites précisées par cette habilitation. La documentation technique de l’équipement sera fournie.
B.3. ESSAIS

Les essais sont obligatoires. Ils se traduisent par une mise à disposition à titre gratuit du matériel auprès des utilisateurs, pour une durée minimum d’une semaine, l’option sera également présentée. 


Une fiche d’appréciation des essais sera remplie par les utilisateurs. Les résultats de ces fiches seront pris en compte pour apprécier la valeur de l’équipement. 

Les essais sont autorisés après :

- leur programmation avec les représentants du Département des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance (Mr Jounet)

- du Professeur Aubry pour les utilisateurs,
La signature, par les parties concernées, du " Contrat d’Expérimentation” dont le modèle est joint.

B.4. IMPLANTATION

Le candidat indiquera sur le D.D.Q.E. les contraintes et servitudes liées à l’installation et à la mise en service de son équipement. 
Toute contrainte non mentionnée sera à la charge du fournisseur.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le marché est constitué par les documents contractuels, énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissant : 

1 - L'acte d'engagement (DC8),

2 - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services.

3 - Le présent cahier des clauses particulières (C. C. P.), dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de l'établissement, seul fait foi.

4 – Pièces particulières, annexes : le catalogue de pièces détachées et consommables avec tarifs afférents, l'annexe n° 1 (Appareil EEG-HR), l’annexe n° 2 (matério-vigilance).
ARTICLE 3 - DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES
La date limite de réception des offres est fixée au Vendredi 16 septembre 2011 à 16 H au plus tard.
ARTICLE 4 - DÉLAIS D’EXÉCUTION
Le titulaire est tenu de respecter le délai maximum de livraison qu'il aura indiqué dans son offre.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

5. 1. - Dispositions générales
Le titulaire devra se conformer aux seuls ordres écrits, définis au moyen du bon de commande, établi au fur et à mesure des besoins.

Le bon de commande comportera : 

(  la désignation de l'article et sa référence, 

(  la quantité demandée,

(  le prix d'engagement correspondant au prix marché,

(  le lieu et la date (ou délai), souhaités ou exigés, de livraison,

(  l'adresse de facturation.


Il sera signé par le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, ou son représentant.


Toute autre procédure, en particulier les commandes par téléphone, ne saurait engager financièrement le CHU.


5. 2. - Conditions de livraison et transport


5. 2. 1. - Modalités de livraison : 

Les fournitures doivent être livrées franco de port, d’emballage et de manutention.


Chaque livraison doit faire l'objet d'un bon de livraison numéroté, en deux exemplaires, indiquant :


(  le nom du titulaire et son adresse,


(  la date de livraison,


(  la référence de la commande, 


(  la désignation et la quantité des produits livrés.



5. 2. 2. - Lieu de livraison : 
Les marchandises sont  livrées à la direction des équipements de l’hôpital Jean Minjoz:
Hôpital  Jean Minjoz
Service Biomédical

Boulevard Fleming

25030 Besançon Cedex
Les fournitures sont réceptionnées les jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus.

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 mn à 17 h.
Le non respect des dispositions ci-dessus peut entraîner le refus de la livraison. Les frais en résultant sont à la charge du titulaire.

Le titulaire est responsable des risques afférents au transport de ses produits, jusqu'à leur réception, en application de l'article 19 - 3 du C.C.A.G. / FCS

ARTICLE 6 - OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées, lors de la livraison, par le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant.


6. 1. - Vérification quantitative

Elle consiste à vérifier la conformité entre la quantité livrée, la quantité portée sur le bon de commande et la quantité portée sur le bon de livraison.


Si la quantité livrée n'est pas conforme à la commande, le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant peut mettre le titulaire en demeure de reprendre l'excédent ou de compléter la livraison dans les délais qu'il prescrira.


En cas de non conformité entre la fourniture livrée et le bulletin de livraison, le dit bulletin et son duplicata sont rectifiés sous la signature des deux parties ou de leur représentant.


6. 2 - Vérification qualitative

Elle est effectuée, dans les locaux de l'établissement, par les agents désignés à cet effet, sous la responsabilité du Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant.

Si la fourniture livrée ne correspond pas aux spécifications du marché ou de la commande, elle est refusée et doit être remplacée, par le titulaire, sur demande écrite du Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, ou son représentant. Toutefois, celui-ci peut accepter la fourniture avec réfaction de prix.


Pendant toute la durée du marché, le titulaire devra livrer des produits conformes aux échantillons présentés lors de la consultation.


6. 3 - Admission
L'admission sera prononcée par l'agent habilité, le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, dans les conditions prévues à l'article 25 du C. C. A. G. / FCS. Elle est matérialisée par un procès-verbal de réception qui, visé par signature du Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant, vaut procès-verbal d'admission, sous réserve des vices cachés.

La signature du bon de livraison est impérative, à défaut, la marchandise sera considérée comme non réceptionnée.

ARTICLE 7 - GARANTIE TECHNIQUE
Le titulaire répond de la qualité de la fourniture livrée, sauf négligence ou faute prouvée de l'établissement. Toute fourniture présentant un vice caché, découvert au cours de son utilisation, sera immédiatement signalée au titulaire du marché qui sera tenu de la remplacer.

Les candidats ont la possibilité de proposer des extensions de garantie au-delà de un an.

ARTICLE 8 - RETENUE DE GARANTIE, CAUTIONNEMENT

Sans objet.

ARTICLE 9 - DÉTERMINATION DES PRIX

9. 1. - Contenu

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison.


L'offre de prix sera faite sur la base des quantités indiquées en annexe du C. C. P.


9. 2. - Régime des droits et taxes

Si des créations, majorations, diminutions, suspensions, suppressions des droits et taxes intervenaient postérieurement à la date limite fixée pour le dépôt de l'offre, le prix serait modifié en conséquence pour les livraisons auxquelles ces variations de droits et taxes auraient été effectivement appliquées.


9. 3. - Prix de règlement

Les prix seront unitaires et fermes durant l'année d'exécution du marché. 


9. 4. - Unité monétaire

Le marché sera libellé en euros.

ARTICLE  10 - AVANCE FORFAITAIRE

Conformément à l'article 87 du Code des Marchés Publics, une avance forfaitaire sera versée pour les marchés ordinaires ou à bons de commande supérieur à 50 000 € H.T.


Toutefois, en application de l'article 89 du Code des Marchés Publics, le titulaire devra constituer une garantie à première demande avant mandatement de cette avance. Le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.

ARTICLE 11 - AVANCE FACULTATIVE

Il n'est pas accordé d'avance facultative.

ARTICLE 12 - ACOMPTES

Sans objet.

ARTICLE 13 - ÉTABLISSEMENT / PAIEMENT DE LA FACTURE

Le fournisseur produira un dossier de demande de paiement comprenant un mémoire, en trois exemplaires (1 original et 2 doubles), portant les indications suivantes : 


( le numéro et  la date du document,


( les noms, n Siret et adresse du créancier,


( le numéro du marché ou de l'avenant (le cas échéant),


( le numéro du bon de commande,


( la date de livraison,


( la désignation et la quantité de la fourniture livrée,


( la remise éventuelle,


le prix de la fourniture faisant ressortir :


( le prix H. T.


( la T.V.A.


( le prix T. T. C.


Les factures seront adressées au :

Centre Hospitalier Universitaire

Direction des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance
Département des Equipements Médicaux
1 boulevard Fleming

25030 - Besançon Cedex
ARTICLE 14 - DÉLAI DE PAIEMENT
Le délai global de paiement est de 50 jours. En cas de dépassement, des intérêts moratoires seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de deux points. Le point de départ du calcul des intérêts moratoires est le jour de réception de la facture à l'adresse stipulée à l'article 13.

ARTICLE 15 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CRÉANCE - COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le titulaire souhaitant céder ou nantir la créance résultant de l'exécution du présent marché doit demander au Directeur des Services Logistiques - bureau des marchés - une copie, certifiée conforme de l'original du marché, revêtue de la mention "exemplaire unique".

La cession ou le nantissement de créance doit être notifié par l'établissement de crédit cessionnaire ou tout autre bénéficiaire de la cession ou du nantissement par lettre recommandée, avec avis de réception postal au comptable assignataire du CHU adressée à :

Monsieur le Trésorier Principal du CHU

2 place Saint-Jacques

25030  Besançon Cedex

Il est de plus recommandé au cessionnaire de joindre à la notification de la cession ou du nantissement de créances l'exemplaire unique du marché, que le cédant lui aura remis. L'exemplaire unique devra en tout état de cause être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

ARTICLE 16 - PÉNALITÉS DE RETARD

En cas de retard(s) répété(s) dans les livraisons ou de non remplacement dans les délais impartis d'une  marchandise ayant fait l'objet d'un rejet, le C.H.U. applique des pénalités de retard selon la formule suivante :


P =     V x  R
 

200
P = le montant de la pénalité,

V = la valeur de la prestation sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur s'applique au montant des prestations exécutées tardivement,


R = le nombre de jours de retard.

ARTICLE 17 - RESILIATION


En cas de retard répétés dans les livraisons portant préjudice au bon fonctionnement de l'Etablissement, de même qu'en cas de livraisons répétées non conformes à la qualité exigée, il pourra être fait application de l'article 29 du C. C. A. G. qui prévoit la résiliation du marché aux torts du titulaire et de l'article 36 relatif à l'exécution au frais et risques du titulaire.

ARTICLE 18 - EXÉCUTION PAR DÉFAUT

En cas de retard d'exécution, de mauvaise exécution, de refus d'exécution ou de non remplacement dans les délais accordés d'une fourniture ayant fait l'objet d'un rejet, la personne responsable du marché sollicitera une entreprise tierce aux frais et risques du titulaire défaillant en application de l'article 32 du C. C. A. G. - F. C. S. En cas de différence de prix au détriment de l'établissement, cette dernière sera mise de plein droit à la charge du titulaire.

ARTICLE 19 - DÉROGATIONS AU C. C. A. G. -  FCS

Dérogation à l'article 14 – 1 – 1 du C. C. A. G. par l'article 16 du C. C. P. (pénalité de retard).

Fait à


le




Fait à


le

Nom et signature du titulaire du marché


Nom et signature du Directeur
CHU DE BESANÇON








ANNEXE N° 1
MAPA JMJ/08.2011 du 2 AOÛT 2011
Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ET ESTIMATIF (D.D.Q.E.)
APPAREIL D’ELECTROENCEPHALOGRAPHIE HAUTE-RESOLUTION (64 ELECTRODES)
	Fournisseur

	Nom

Coordonnées


	

	Appareil EEG proposé

	Marque

Marquage CE (numéro et date)

Pays de fabrication


	

	Livraison / Installation

	Délai de livraison maximum 

Durée d’installation


	

	Garantie (cf. CCAP)

	La date ou la durée indiquée prend en compte l’extension de garantie offerte

Durée de garantie


	……….. mois


	QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
	

	A/ Encombrement 

	 
	Equipement total EEG

	  Largeur (cm)
	

	  Hauteur (cm)
	

	  Profondeur (cm)
	

	  Poids (kg)
	

	Indiquer le en quoi une certaine portabilité du dispositif est assurée
	

	 B/ Caractéristiques électriques

	  Tension d'alimentation (valeur, tolérance)
	

	  Puissance maximale consommée
	

	C/ Contraintes

	  Indiquer les éventuelles contraintes d’installation particulière (prises, …). En dehors de ces indications, l’installation est entièrement à la charge du fournisseur.
	

	D / Acquisition des données EEG – amplificateur (têtière)

	Nom commercial et type du système proposé
	

	Nombre de têtières nécessaires pour recueillir les données de 64 électrodes
	

	Nombre total de canaux référentiels, bipolaires, unipolaires
	

	L’enregistrement de l’ensemble des canaux possible simultanément ?
	                          Oui                    Non 

	Impédance d’entrée et par canal (MΩ)
	

	Lecture de l’impédance des électrodes sur la têtière
	                          Oui                    Non 

	Bruit de fond  des entrées référentielles et entrées bipolaires ( µV pp ).
	

	Mode de réjection commun (dB)
	

	A/D conversion (bit)
	

	Fréquence d’échantillonnage minimale et maximale (Hz)
	

	Triggers en entrée et en sortie (bits)
	

	Descriptif des filtres passe-haut, passe-bas et notch
	

	Possibilité de rajouter des amplificateurs chaînés pour mesurer jusqu’à 256 électrodes simultanément  


	                            Oui                    Non 

	Intégration au sein du système HL7 ?
	                            Oui                    Non 

	Marquage CE
	                            Oui                    Non 

	durée de vie 
	

	Coût total (et par têtière si nécessaire)
	

	E / Acquisition des données EEG – logiciel   d’acquisition
	

	Nom commercial et type du système proposé
	

	Décrire le logiciel de recueil des données inclus dans l’offre, avec la liste des paramètres mesurés et calculés

	

	Format des données recueillies
	

	Possibilité d’analyser ces données avec des logiciels d’analyse standards (ex : EEGlab et Cartool).

Si oui, préciser s’il est nécessaire de passer par un format intermédiaire.

Indiquer si le fournisseur prend à sa charge l’intégration des données dans le type de logiciels ci-dessus.
	                 EEGlab           Oui                    Non 
                 Cartool            Oui                    Non 


	 Visualisation simultanée de l’activité des 64 électrodes pendant l’enregistrement
	                            Oui                    Non 

	Si oui indiquer le nombre maximum d’électrodes visualisable simultanément 
	

	Possibilité de visualiser les valeurs des impédances de chacune des électrodes
	Oui                    Non 

	Possibilité de moyennage en temps réel du spectre des fréquences
	                            Oui                    Non 

	Possibilité de moyennage en temps réel des potentiels évoqués
	  Oui                    Non 

	Possibilité de régler la fréquence d’échantillonnage de l’enregistrement
	  Oui                    Non 

	Possibilité de régler les filtres utilisés pendant l’enregistrement (si oui, indiquer lesquels)
	

	Enregistrement dans les données de triggers reçus sur le port série et/ou parallèle
	  Oui                    Non 

	Coût
	

	                 F/ Acquisition des données EEG – Casque EEG 64 électrodes


	

	Nom commercial et type du système proposé
	

	Nombres d’électrodes présentes sur le casque
	

	Tailles de casque disponibles (S,M,L, etc…) et indiquer s’il existe des casques similaires comportant de plus grands nombres d’électrodes
	

	  Est-ce que les électrodes sont préalablement fixées ou doivent se fixer manuellement ?
	

	  Décrire la manière de préparer le scalp pour améliorer la conductivité avec ce casque.
	

	Indiquer les consommables complémentaires indispensables à l’utilisation de ce casque pour un enregistrement (pâte abrasive, seringues, etc…). Indiquer le nombre d’utilisation de chacun de ces consommables avant renouvellement.
	

	Indiquer le matériau constitutif des électrodes
	

	  Est-ce que le casque EEG est directement connecté à l’amplificateur ou y a-t-il besoin d’un dispositif complémentaire ? Si besoin, indiquer lequel
	

	Durée de vie d’un casque pour une utilisation d’1 examen par jour
	

	Procédure de désinfection / décontamination
	

	Coût
	

	            G/ Acquisition des données EEG – Ordinateur portable


	

	  Type
	

	 Système d’exploitation
	

	Processeur
	

	  Taille de l’écran
	

	Résolution de l’écran
	

	  Mémoire disque dur
	

	Mémoire RAM
	

	 Système de stockage des données


	

	Solution pour archivage des données (Graveur ,…)
	

	Compatibilité avec le système de protection antivirus de l’hôpital de Besancon : kaspersky antivirus 6.0
	

	Coût
	


	            H/ Acquisition des données EEG – Ordinateur fixe

	

	  Type
	

	 Système d’exploitation
	

	Processeur
	

	  Taille et résolution de l’écran, temps de latence
	

	Carte video
	

	Carte son
	

	  Mémoire disque dur
	

	Mémoire RAM
	

	 Système de stockage des données


	

	Solution pour archivage des données (Graveur ,…)
	

	Logiciel de stimulation (doit pouvoir envoyer des triggers à l’amplificateur)
	

	Compatibilité avec le système de protection antivirus de l’hôpital de Besancon : kaspersky antivirus 6.0
	

	Coût
	


	                      I/ Acquisition des données EEG – AUTRES



	Caractéristiques de l’alimentation


	

	Présence d’un transformateur d’isolation (si oui le décrire)

	

	Disponibilité d’une valise adaptée pour le transport du matériel avec protections et sortie secteur. Décrire les protections contenues dans la valise ainsi que les possibilités de connecter les amplificateurs contenus à l’intérieur à l’environnement (secteur, ordinateur portable, etc…)
	


	ENTRETIEN
	

	 Liste des opérations de contrôle et d'entretien conseillées avec leur périodicité. (Indiquer les opérations qui peuvent être effectuées par les utilisateurs et celles qui doivent être effectuées par le fournisseur)
	

	 Fournir les protocoles de ces opérations


	

	 Existence d’un programme d’autodiagnostic
	Oui                    Non 

	 Description
	


	COUTS DE FONCTIONNEMENT*
	

	 Lister les consommables nécessaires au fonctionnement, avec leur prix et la consommation par patient.
	

	 Pièces nécessitant un changement périodique : indiquer toutes les pièces nécessitant un changement périodique, avec leur fréquence de remplacement et leur prix TTC.


	

	* Un catalogue « Pièces détachées et consommables ne dispense en aucun cas d’une réponse à ce chapitre…
	


	FORMATION DES UTILISATEURS
	Il est bien entendu que le coût global de la

formation (Déplacement, hébergement, frais 

pédagogiques) est à la charge du fournisseur

	 Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à laquelle il convient de s'adresser 
	

	 Lieu de formation
	

	 Durée d'une session de formation
	

	 Date(s) ou période(s)
	

	 Nombre de participants maximum par session
	

	 Contenu de la formation (Cocher le ou les niveaux):
	1 Apports physiologiques

1 Présentation de la technique concernée

1 Présentation très générale de l'équipement

1 Formation complète à l'utilisation et à l'application des règles de sécurité

1 Formation à l'entretien courant

1 Autres  (préciser) : ...................

	 Public concerné et niveau de compétence nécessaire pour suivre la formation
	

	 Programme de formation (joindre un descriptif détaillé)
	

	 L’offre inclus la formation de …….. utilisateurs des________________, selon la description ci-dessus. (Déplacement, hébergement et frais pédagogiques compris)


	COMPOSITION DE LA FOURNITURE
	

	  Fournir un devis détaillé et chiffré de l’ensemble des éléments matériels composant la proposition de base.
	


	
	Prix hors taxe forfaitaire de la fourniture complète en Euros (€)
	
	

	
	T.V.A. (19,6%)


	
	

	
	Prix T.T.C.en Euros (€)


	
	

	
	Escompte pour mandatement accéléré                %
	
	


Date                                                      Signature                                                             Cachet      

                                                         Du fournisseur                                                    du fournisseur

[image: image1.png]



ANNEXE N° 2
           MATERIO-VIGILANCE
Décret n° 96.32 du 15 JAN​VIER 1996

Joindre en Français les certificats correspondants du marquage CE, compatibilité électromagnétique et les documents validés par l'organisme notifiant.

Société






Dispositif médical




Marque - type





Responsable matériovigilance

Coordonnées

Marquage C.E.


( Oui      (    Non

Si oui, organisme sollicité

Pays de l'organisme notifiant

Classe du marquage

I - II a - II b - III

Procédure adoptée pour le marquage CE
Annexe. . . . . . . . .  Iso .....................

Compatibilité électromagnétique

( Oui        (  Non










Date










Signature et cachet


[image: image2.png]



UTILISATIONS et RESTRICTIONS D'UTILISATION




Arrêté du 3 OCTOBRE 1995




Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société







Dispositif médical






Marque - type





1) Utilisations prévues

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet


[image: image3.png]



INCOMPATIBILITES ou 

INTERFERENCES

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995




Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996
Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société







Dispositif médical





Marque - type





1) du dispositif médical avec d'autres dispositifs médicaux

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) du dispositif médical avec des accessoires ou des consommables

Oui





Non


Si oui, lesquels




Date

Signature et cachet


[image: image4.png]



PROCEDURES de DESINFECTION 

et de STERILISATION
Décret n° 95-292 du 15 MARS 1995




Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Circulaire n° 100 DU 11 DECEMBRE 199 9 relative à la prévention de la maladie de Creutzfeld-Jakob

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.
Rappel des procédés préconisés dans la circulaire n° 100 du 11 DECEMBRE 1995 :

. Stérilisation par vapeur d'eau à une température supérieure ou égale à 134° C pendant un temps supérieur ou égal à 18 mn

. Trempage dans la soude 1N, à 20° C, pendant 1 heure

. Trempage dans l'Eau de Javel 6° chlorométrique, à 20° C, pendant 1 heure

Société






Dispositif médical




Marque - type





Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image5.png]



TESTS pour

CONTROLES PAR L'UTILISATE​UR

AVANT MISE EN SERVICE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

                       


        Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996
Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société







Dispositif médical





Marque - type






référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet


[image: image6.png]



TESTS pour CONTROLES PAR LES TECHNICIENS BIOMEDICAUX


AVANT MISE EN SERVICE


Arrêté du 3 OCTOBRE 1995


Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.
Société







Dispositif médical





Marque - type






Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image7.png]



NATURE et PERIODICITE 

DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

                  

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical





Marque - type






1) Utilisations prévues

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................










Date










Signature et cachet


[image: image8.png]



NATURE et PÉRIODICITÉ 

DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996
Société





Dispositif médical

Marque - type



Liste des documents faisant partie intégrante de cette fiche (protocoles et check list) Joindre à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.
Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

MAINTENANCE PRÉVENTIVE RECOMMANDÉE 

POUR 10 ANS D'EXPLOITATION

	PÉRIODICITÉ DES REVISIONS (1)
	TEMPS NÉCES​SAIRE DE MAIN D'OEUVRE PAR INTERVENTION
	REF et DÉTAIL DU KIT
	OUTILLAGE NÉCESSAIRE
	PRIX UNITAIRE T.T.C.
	TAUX DE REMISE SUR 5 ANS (2)

	
	
	
	
	
	


(1) en nombre d'heures, ou de semaines

(2) indiquer des remises sur quantité : 0 à 10 - 10 à 50 - 50 à 100

Date

Signature et cachet






CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON





DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DE LA SECURITE ET DE LA MAINTENANCE


DÉPARTEMENT DES EQUIPEMENTS MÉDICAUX





HÔPITAL JEAN MINJOZ


1 BOULEVARD FLEMING


25030 BESANCON CEDEX





Affaire suivie par : Mr JM. JOUNET


Tél : n° 03.81.66.81.46


Fax : n° 03.81.66.83.48


Email : jmjounet@chu-besancon.fr











_1244541743

_1244541745

_1244541746

_1244541744

_1244541741

_1244541742

_1244541740

_1244541739

