[image: image1.png]BESANCON




(C. C. P.)
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(C.C.P.)

MAPA N° JMJ/2012/32  du 14 mai 2012
	FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN MATERIEL PERMETTANT LA MESURE DE LA DIFFUSION PULMONAIRE DU MONOXYDE DE CARBONE ET DU MONOXYDE D’AZOTE 



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
Vendredi 15 Juin  2012 à 16 H au plus tard

Le présent document comporte 23 pages numérotées de 1 à 23.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

1. 1. - Objet de la consultation
Le CHU de Besançon projette d’acquérir un matériel permettant la mesure de la diffusion pulmonaire du monoxyde de carbone et du monoxyde d’azote. Ce matériel est destiné au service d’Explorations fonctionnelles du professeur Regnard.

Ce matériel assurera en outre l'ensemble des mesures de volumes pulmonaires et de débits forcés permettant de décrire la fonction pulmonaire. Il est destiné à des évaluations diagnostiques ou à des suivis de traitement. 


1. 2. - Décomposition en tranches ou en lots

La présente consultation comporte un seul lot. 

Le présent Cahier des Clauses Particulières décrit les  dispositions spécifiques à l’acquisition du matériel de double diffusion TL CO / TL NO.


1.3. - Durée du marché

Il s'agit d'achats ponctuels.


1.4. – Configuration des équipements

CHAPITRE A : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACHAT DU MATERIEL DE DOUBLE DIFFUSION TL CO/TL NO

A.1. Caractéristiques souhaitées :

L'offre de base intégrera obligatoirement :

·  Un système de spirométrie « volumétrique » et « débitmétrique » ; les débits  ventilatoires devront être mesurés par un pneumotachographe de type Fleisch, avec mesure de pression différentielle à l’intérieur du pneumotachographe 

·  Un système d'étalonnage des capteurs

·  Un logiciel d'analyse et de gestion des données compatible Windows 7 

·  Une base de données pouvant être déportée sur un serveur, et pouvant être sauvegardée « à chaud »

·  La possibilité de travailler « on-line » ou « off-line » en fonction de l’état du réseau

·  Un micro ordinateur avec système d'exploitation Windows 7 minimum

·  Un écran plat de 19 pouces minimum.

A.2. Performances demandées : 

Le système permettra de mesurer les grandeurs suivantes :

· Les volumes et les capacités mobilisables (spirométrie) : capacité vitale lente (CVL) et forcée (CVF), volume courant, volume de réserve expiratoire, capacité inspiratoire

· La ventilation maximale par minute

· Les débits ventilatoires forcés, permettant d’établir des courbes débit/volume et des courbes volume/temps en expiration et inspiration forcée ; seront ainsi déterminés le volume expiré maximal par seconde (VEMS), le volume inspiré maximal par seconde (VIMS), le débit expiratoire de pointe (DEP)...

· Les volumes non mobilisables par une technique de dilution de l’hélium : volume résiduel (VR), permettant de calculer la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et la capacité pulmonaire totale (CPT)

· La pression inspiratoire maximale (PImax) et la pression expiratoire maximale (PEmax)

· La capacité de diffusion du monoxyde de carbone (CO) et le volume alvéolaire par dilution d’un gaz traceur

· La capacité de diffusion du monoxyde d’azote (NO)

CHAPITRE B : DISPOSITIONS COMMUNES

B.1. Présentation de l’ Offre :

Le document de présentation de l’offre est le Devis Descriptif Quantitatif et Estimatif (D.D.Q.E.) présenté en annexe 1 du présent document.

Il doit être impérativement et soigneusement renseigné.

Ce D.D.Q.E. sera accompagné des pièces suivantes :

Pièces principales :

· Certificat de marquage CE Med

· Liste des consommables compatibles

· Tarif des consommables

Pièces complémentaires :

· Toute documentation de nature à étayer l’offre

Il est précisé que les pièces principales ont valeur contractuelle et que l’absence de l’une d’entre elles entraînera une dépréciation notable de la Valeur Technique de l’offre.

B.2. Formation :

Prestations demandées pour la formation des utilisateurs

La formation est réalisée sur le site de l’hôpital Jean Minjoz, dans le service utilisateur, à la date définie en accord avec le cadre soignant.

La formation faite à la mise en service sera complétée si nécessaire par une deuxième formation, à la date définie en accord avec le cadre soignant.  

Ces 2 formations doivent impérativement être effectuées le plus rapidement possible et au plus tard dans les 4 semaines suivant la livraison.

Chaque utilisateur formé sera identifié sur le document annexé au dossier et intitulé "Feuille d'émargement du personnel formé à l'utilisation de l'équipement". A l'issue de la formation, le formateur transmettra ce document à la Direction de l'Équipement et de la Maintenance Biomédicale

La remise de la feuille d’émargement conditionne la réception du matériel et donc le paiement de la facture.

Prestations demandées pour la formation des techniciens

La formation de 4 techniciens biomédicaux, dans le cadre de la maintenance des dispositifs fournis, est requise. Les objectifs et les conditions de cette formation sont précisés dans le document annexe intitulé « Droit à Formation »

La formation est obligatoirement et entièrement prise en charge par le candidat, y compris l’hébergement, les trajets en avion et les repas, s’il y a lieu.

Le niveau minimum de formation souhaité est le niveau 2 selon la norme NFX 60-010 : contrôles de performances, réglages, réparations par échange standard de sous-ensemble.

Suite à cette formation, les techniciens du CHU de Besançon seront habilités à intervenir sur les dispositifs médicaux dans les limites précisées par cette habilitation. La documentation technique de l’équipement sera fournie.

B.3. Implantation :

Le candidat indiquera sur le D.D.Q.E. les contraintes et servitudes liées à l’installation et à la mise en service de son équipement.

Toute contrainte non mentionnée sera prise en charge aux frais du fournisseur.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le marché est constitué par les documents contractuels, énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissant : 

1 - L'acte d'engagement (DC3),

2 - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services.

3 - Le présent cahier des clauses particulières (C. C. P.), dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de l'établissement, seul fait foi.

4 – Pièces particulières, annexe n°1 (double diffusion TLCO/TLNO), l’annexe n°2  (maintenance), l’annexe n°3 (matério-vigilance).

ARTICLE 3 - DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES
La date limite de réception des offres est fixée au Vendredi 15 juin 2012  à 16 H au plus tard.

ARTICLE 4 - DÉLAIS D’EXÉCUTION
Le titulaire est tenu de respecter le délai maximum de livraison qu'il aura indiqué dans son offre.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

5. 1. - Dispositions générales
Le titulaire devra se conformer aux seuls ordres écrits, définis au moyen du bon de commande, établi au fur et à mesure des besoins.

Le bon de commande comportera : 

(  la désignation de l'article et sa référence, 

(  la quantité demandée,

(  le prix d'engagement correspondant au prix marché,

(  le lieu et la date (ou délai), souhaités ou exigés, de livraison,

(  l'adresse de facturation.


Il sera signé par le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, ou son représentant.


Toute autre procédure, en particulier les commandes par téléphone, ne saurait engager financièrement le CHU.


5. 2. - Conditions de livraison et transport


5. 2. 1. - Modalités de livraison : 

Les fournitures doivent être livrées franco de port, d’emballage et de manutention.


Chaque livraison doit faire l'objet d'un bon de livraison numéroté, en deux exemplaires, indiquant :


(  le nom du titulaire et son adresse,


(  la date de livraison,


(  la référence de la commande, 


(  la désignation et la quantité des produits livrés.



5. 2. 2. - Lieu de livraison : 
Les marchandises sont  livrées à la direction des équipements de l’hôpital Jean Minjoz:
Hôpital  Jean Minjoz

Service Biomédical

Boulevard Fleming

25030 Besançon Cedex

Les fournitures sont réceptionnées les jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus.

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 mn à 17 h.
Le non respect des dispositions ci-dessus peut entraîner le refus de la livraison. Les frais en résultant sont à la charge du titulaire.

Le titulaire est responsable des risques afférents au transport de ses produits, jusqu'à leur réception, en application de l'article 19 - 3 du C.C.A.G. / FCS

ARTICLE 6 - OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées, lors de la livraison, par le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant.


6. 1. - Vérification quantitative

Elle consiste à vérifier la conformité entre la quantité livrée, la quantité portée sur le bon de commande et la quantité portée sur le bon de livraison.


Si la quantité livrée n'est pas conforme à la commande, le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant peut mettre le titulaire en demeure de reprendre l'excédent ou de compléter la livraison dans les délais qu'il prescrira.


En cas de non conformité entre la fourniture livrée et le bulletin de livraison, le dit bulletin et son duplicata sont rectifiés sous la signature des deux parties ou de leur représentant.


6. 2 - Vérification qualitative

Elle est effectuée, dans les locaux de l'établissement, par les agents désignés à cet effet, sous la responsabilité du Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant.

Si la fourniture livrée ne correspond pas aux spécifications du marché ou de la commande, elle est refusée et doit être remplacée, par le titulaire, sur demande écrite du Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, ou son représentant. Toutefois, celui-ci peut accepter la fourniture avec réfaction de prix.


Pendant toute la durée du marché, le titulaire devra livrer des produits conformes aux échantillons présentés lors de la consultation.


6. 3 - Admission
L'admission sera prononcée par l'agent habilité, le Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance, dans les conditions prévues à l'article 25 du C. C. A. G. / FCS. Elle est matérialisée par un procès-verbal de réception qui, visé par signature du Directeur des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance ou son représentant, vaut procès-verbal d'admission, sous réserve des vices cachés.

La signature du bon de livraison est impérative, à défaut, la marchandise sera considérée comme non réceptionnée.

ARTICLE 7 - GARANTIE TECHNIQUE
Le titulaire répond de la qualité de la fourniture livrée, sauf négligence ou faute prouvée de l'établissement. Toute fourniture présentant un vice caché, découvert au cours de son utilisation, sera immédiatement signalée au titulaire du marché qui sera tenu de la remplacer.

Les candidats ont la possibilité de proposer des extensions de garantie au-delà de un an.

ARTICLE 8 - RETENUE DE GARANTIE, CAUTIONNEMENT

Sans objet.

ARTICLE 9 - DÉTERMINATION DES PRIX

9. 1. - Contenu

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison.


L'offre de prix sera faite sur la base des quantités indiquées en annexe du C. C. P.


9. 2. - Régime des droits et taxes

Si des créations, majorations, diminutions, suspensions, suppressions des droits et taxes intervenaient postérieurement à la date limite fixée pour le dépôt de l'offre, le prix serait modifié en conséquence pour les livraisons auxquelles ces variations de droits et taxes auraient été effectivement appliquées.


9. 3. - Prix de règlement

Les prix seront unitaires et fermes durant l'année d'exécution du marché. 


9. 4. - Unité monétaire

Le marché sera libellé en euros.

ARTICLE  10 - AVANCE FORFAITAIRE


Conformément à l'article 87 du Code des Marchés Publics, une avance forfaitaire sera versée pour les marchés ordinaires ou à bons de commande supérieur à 50 000 € H.T.


Toutefois, en application de l'article 89 du Code des Marchés Publics, le titulaire devra constituer une garantie à première demande avant mandatement de cette avance. Le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.

ARTICLE 11 - AVANCE FACULTATIVE

Il n'est pas accordé d'avance facultative.

ARTICLE 12 - ACOMPTES

Sans objet.

ARTICLE 13 - ÉTABLISSEMENT / PAIEMENT DE LA FACTURE

Le fournisseur produira un dossier de demande de paiement comprenant un mémoire, en trois exemplaires (1 original et 2 doubles), portant les indications suivantes : 


( le numéro et  la date du document,


( les noms, n Siret et adresse du créancier,


( le numéro du marché ou de l'avenant (le cas échéant),


( le numéro du bon de commande,


( la date de livraison,


( la désignation et la quantité de la fourniture livrée,


( la remise éventuelle,


le prix de la fourniture faisant ressortir :


( le prix H. T.


( la T.V.A.


( le prix T. T. C.


Les factures seront adressées au :

Centre Hospitalier Universitaire

Direction des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance

Département Biomédical

1 boulevard Fleming

25030 - Besançon Cedex
ARTICLE 14 - DÉLAI DE PAIEMENT
Le délai global de paiement est de 50 jours. En cas de dépassement, des intérêts moratoires seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de deux points. Le point de départ du calcul des intérêts moratoires est le jour de réception de la facture à l'adresse stipulée à l'article 13.

ARTICLE 15 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CRÉANCE - COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le titulaire souhaitant céder ou nantir la créance résultant de l'exécution du présent marché doit demander au Directeur des Services Logistiques - bureau des marchés - une copie, certifiée conforme de l'original du marché, revêtue de la mention "exemplaire unique".

La cession ou le nantissement de créance doit être notifié par l'établissement de crédit cessionnaire ou tout autre bénéficiaire de la cession ou du nantissement par lettre recommandée, avec avis de réception postal au comptable assignataire du CHU adressée à :

Monsieur le Trésorier Principal du CHRU

2 place Saint-Jacques

25030  Besançon Cedex


Il est de plus recommandé au cessionnaire de joindre à la notification de la cession ou du nantissement de créances l'exemplaire unique du marché, que le cédant lui aura remis. L'exemplaire unique devra en tout état de cause être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

ARTICLE 16 - PÉNALITÉS DE RETARD

En cas de retard(s) répété(s) dans les livraisons ou de non remplacement dans les délais impartis d'une  marchandise ayant fait l'objet d'un rejet, le C.H.U. applique des pénalités de retard selon la formule suivante :


P =     V x  R
 

200

P = le montant de la pénalité,

V = la valeur de la prestation sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur s'applique au montant des prestations exécutées tardivement,


R = le nombre de jours de retard.

ARTICLE 17 - RESILIATION


En cas de retard répétés dans les livraisons portant préjudice au bon fonctionnement de L'Etablissement, de même qu'en cas de livraisons répétées non conformes à la qualité exigée, il pourra être fait application de l'article 29 du C. C. A. G. qui prévoit la résiliation du marché aux torts du titulaire et de l'article 36 relatif à l'exécution au frais et risques du titulaire.

ARTICLE 18 - EXÉCUTION PAR DÉFAUT

En cas de retard d'exécution, de mauvaise exécution, de refus d'exécution ou de non remplacement dans les délais accordés d'une fourniture ayant fait l'objet d'un rejet, la personne responsable du marché sollicitera une entreprise tierce aux frais et risques du titulaire défaillant en application de l'article 32 du C. C. A. G. - F. C. S. En cas de différence de prix au détriment de l'établissement, cette dernière sera mise de plein droit à la charge du titulaire.

ARTICLE 19 - DÉROGATIONS AU C. C. A. G. -  FCS

Dérogation à l'article 14 – 1 – 1 du C. C. A. G. par l'article 16 du C. C. P. (pénalité de retard).

Fait à


le




Fait à


le

Nom et signature du titulaire du marché


Nom et signature du Directeur 

CHRU DE BESANÇON
 Mapa n° 2012/32





 ANNEXE N° 1.

 CONSULTATION DU 14 Mai 2012

Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

...................................................

...................................................

    DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF ET ESTIMATIF (D.D.Q.E.)
 MATERIEL PERMETTANT LA MESURE DE LA DIFFUSION PULMONAIRE DU MONOXYDE DE CARBONE ET DU MONOXYDE D’AZOTE

	Fournisseur
	

	Nom

Coordonnées


	

	Appareil proposé
	

	Marque

Type 

Marquage CE (numéro et date)

Pays de fabrication


	

	Livraison / Installation
	

	Délai de livraison maximum 

Durée d’installation


	

	Garantie (cf. CCAP)


	

	La date ou la durée indiquée prend en compte l’extension de garantie offerte

Durée de garantie


	……….. mois




	QUESTIONNAIRE TECHNIQUE

	A/ Encombrement (hors tout)

  Largeur (cm)

  Hauteur (cm)

  Profondeur (cm)

  Poids (kg)
	

	 B/ Caractéristiques électriques

  Tension d'alimentation (valeur, tolérance)

  Puissance maximale consommée

 
	

	C/ Contraintes

  Indiquer les éventuelles contraintes d’installation particulière (prises, gaz, …). En dehors de ces indications, l’installation est entièrement à la charge du fournisseur.


	

	D / Acquisition des débits gazeux

Nom commercial et type du système proposé

Principe de mesure

Type de capteur

Gamme de débits (l/min)

Précision du débit mesuré

Descriptif de la calibration

Nature et coûts du consommable spécifique à la calibration


	

	  E/ Système d’analyse des transferts de gaz

Gaz utilisé pour déterminer le volume alvéolaire

Technologie utilisée pour mesurer la concentration de CO

Temps de calibration

Précision de la mesure


	                     

	Temps d’acquisition

Technologie utilisée pour mesurer

la concentration de NO

Temps de calibration

Précision de la mesure

Temps d’acquisition


	

	F / Gestion des données

  Décrire les logiciels (programmation et exploitation) inclus dans l’offre, avec la liste des paramètres mesurés et calculés

NB : il est nécessaire de pouvoir obtenir un rapport d’examen en format .pdf


	

	G/ Informatique

  Type

  Environnement

  Taille de l’écran

  Résolution de l’écran

  Mémoire disque dur

  Mémoire RAM

Système de stockage des données :

   - type de base de données

   - éditeur de la base de données

   - possibilités d’exports logiques

   - sauvegardes « à chaud »

Solution pour archivage des données (graveur, sauvegarde sur bande, sauvegarde « on line », …)


	

	H / Impression

Marque et type

Format de papier


	

	ENTRETIEN


	

	Liste des opérations de contrôle et d'entretien conseillées avec leur périodicité. (Indiquer les opérations qui peuvent être effectuées par les utilisateurs et celles qui doivent être effectuées par le fournisseur)


	

	Fournir les protocoles de ces opérations
	

	
	

	Existence d’un programme d’auto diagnostic
	

	Description


	

	COUTS DE FONCTIONNEMENT*
	

	Lister les consommables nécessaires au fonctionnement, avec leur prix et la consommation par patient.


	

	Pièces nécessitant un changement périodique : indiquer toutes les pièces nécessitant un changement périodique, avec leur fréquence de remplacement et leur prix TTC.


	

	* Un catalogue « Pièces détachées et consommables ne dispense en aucun cas d’une réponse à ce chapitre…


	

	
	

	FORMATION DES UTILISATEURS
	Il est bien entendu que le coût global de la formation (Déplacement, hébergement, frais pédagogiques) est à la charge du fournisseur



	Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à laquelle il convient de s'adresser

Lieu de formation

Durée d'une session de formation

Date(s) ou période(s)

Nombre de participants maximum par session


	

	Contenu de la formation (Cocher le ou les niveaux):


	SYMBOL 111 \f "Monotype Sorts" Apports physiologiques

SYMBOL 111 \f "Monotype Sorts" Présentation de la technique concernée

SYMBOL 111 \f "Monotype Sorts" Présentation très générale de l'équipement

SYMBOL 111 \f "Monotype Sorts" Formation complète à l'utilisation et à l'application des règles de sécurité

SYMBOL 111 \f "Monotype Sorts" Formation à l'entretien courant

SYMBOL 111 \f "Monotype Sorts" Autres  (préciser) : ...................



	Public concerné et niveau de compétence nécessaire pour suivre la formation


	

	Programme de formation (joindre un descriptif détaillé)
	

	L’offre inclut la formation de …….. utilisateurs des________________, selon la description ci-dessus. (Déplacement, hébergement et frais pédagogiques compris)



	COMPOSITION DE LA FOURNITURE


	

	Fournir un devis détaillé et chiffré de l’ensemble des éléments matériels composant la proposition de base.


	

	Prix HT forfaitaire de la fourniture complète


	

	T.V.A. (19,6%)


	

	Prix T.T.C.en Euros (€)


	










Fait à…..     Le ……..








Cachet et signature du fournisseur

CHRU DE BESANÇON
 Mapa n° 2012/32





 ANNEXE N° 2.

 CONSULTATION DU 14 Mai 2012

Nom ou raison sociale du candidat

...................................................

MATERIEL PERMETTANT LA MESURE DE LA DIFFUSION PULMONAIRE DU MONOXYDE DE CARBONE ET DU MONOXYDE D’AZOTE
MAINTENANCE, FORMATION

(Remplir un tableau par lot et par variante)

	MAINTENANCE

	Adresse du S.A.V.


	

	Effectif
	

	Horaires
	

	Permanence
	

	Délai d’intervention
	

	Tarif Main d’Oeuvre (attachement)
	

	Tarif Déplacement (attachement)
	

	Montant d’un contrat de maintenance curative et préventive (hors pièces détachées)
	€ H.T.
	€ T.T.C.

	Montant d’un contrat de maintenance préventive uniquement (hors pièces détachées)
	€ H.T.
	€ T.T.C.

	Montant d’un contrat de maintenance préventive uniquement (avec pièces)
	€ H.T.
	€ T.T.C.

	Remise si partenariat biomédical
              Niveau 1






Niveau 2
	.................... %

.................... %

	FORMATION

	Formation des techniciens biomédicaux (prise en charge dans l’offre)

	Nombre
	

	Sur place
	
OUI


 NON

	Si non, lieu
	

	Durée
	

	Formation des utilisateurs

	Sur place souhaitée
	
OUI


 NON

	Nombre
	

	Durée (il pourra être demandé des compléments d’information à la demande)
	











Fait à…       Le










Cachet et signature du candidat

ANNEXE N° 3

[image: image9.jpg]BESANCON




         


 MATERIO-VIGILANCE

Décret n° 96.32 du 15 JAN​VIER 1996

Joindre en Français les certificats correspondants du marquage CE, compatibilité électromagnétique et les documents validés par l'organisme notifiant.

Société






Dispositif médical




Marque - type





Responsable matériovigilance

Coordonnées

Marquage C.E.


 Oui          Non

Si oui, organisme sollicité

Pays de l'organisme notifiant

Classe du marquage

I - II a - II b - III

Procédure adoptée pour le marquage CE
Annexe. . . . . . . . .  Iso .....................

Compatibilité électromagnétique

 Oui          Non










Date










Signature et cachet

[image: image2.png]BESANCON




  UTILISA​TIONS et RESTRICTIONS         D'UTILISATI​ON



Arrêté du 3 OCTOBRE 1995




Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical






Marque - type





1) Utilisations prévues

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

   [image: image3.png]BESANCON



      INCOMPATIBILITES ou 

INTERFERENCES

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995




Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical





Marque - type





1) du dispositif médical avec d'autres dispositifs médicaux

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) du dispositif médical avec des accessoires ou des consommables

Oui





Non


Si oui, lesquels




Date

Signature et cachet

[image: image4.png]BESANCON



    PROCEDURES de DESINFECTION 

et de STERILISATION

Décret n° 95-292 du 15 MARS 1995




Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Circulaire n° 100 DU 11 DECEMBRE 199 9 relative à la prévention de la maladie de Creutzfeld-Jakob

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Rappel des procédés préconisés dans la circulaire n° 100 du 11 DECEMBRE 1995 :

. Stérilisation par vapeur d'eau à une température supérieure ou égale à 134° C pendant un temps supérieur ou égal à 18 mn

. Trempage dans la soude 1N, à 20° C, pendant 1 heure

. Trempage dans l'Eau de Javel 6° chlorométrique, à 20° C, pendant 1 heure

Société






Dispositif médical




Marque - type





Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image5.png]BESANCON






TESTS pour

CONTROLES PAR L'UTILISATE​UR

AVANT MISE EN SERVICE


Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

                       


        Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical





Marque - type






référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image6.png]BESANCON



 TESTS pour CONTROLES PAR LES                    TECHNI​CIENS BIOMEDI​CAUX

AVANT MISE EN SERVICE


Arrêté du 3 OCTOBRE 1995


Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical





Marque - type






Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Date

Signature et cachet

[image: image7.png]BESANCON



NATURE et PERIODICITE 

DE LA MAINTENANCE PRE​VENTIVE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

                 Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Les soumissionnaires joindront à cette fiche les documents cités ci-dessous, en men​tionnant par ailleurs les pages de référence.

Société







Dispositif médical





Marque - type






1) Utilisations prévues

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

2) Restrictions d'utilisation

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................










Date










Signature et cachet

  [image: image8.png]BESANCON



       NATURE et PÉRIODICITÉ 

DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Arrêté du 3 OCTOBRE 1995

Décret n° 96-32 du 15 JANVIER 1996

Société





Dispositif médical

Marque - type



Liste des documents faisant partie intégrante de cette fiche (protocoles et check list) Joindre à cette fiche les documents cités ci-dessous, en mentionnant par ailleurs les pages de référence.

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

Référence du document
.................... de la page ................... à la page ....................

MAINTENANCE PRÉVENTIVE RECOMMANDÉE 

POUR 10 ANS D'EXPLOITATION

	PÉRIODICITÉ DES REVISIONS (1)
	TEMPS NÉCES​SAIRE DE MAIN D'OEUVRE PAR INTERVENTION
	REF et DÉTAIL DU KIT
	OUTILLAGE NÉCESSAIRE
	PRIX UNITAIRE T.T.C.
	TAUX DE REMISE SUR 5 ANS (2)

	
	
	
	
	
	


(1) en nombre d'heures, ou de semaines

(2) indiquer des remises sur quantité : 0 à 10 - 10 à 50 - 50 à 100

Date

Signature et cachet






CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON





DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DE LA SECURITE ET DE LA MAINTENANCE


DÉPARTEMENT BIOMEDICAL


HÔPITAL JEAN MINJOZ


1 BOULEVARD FLEMING


25030 BESANCON CEDEX





Affaire suivie par : Mr JM. JOUNET


Tél : n° 03.81.66.81.46


Fax : n° 03.81.66.83.48


Email : jmjounet@chu-besancon.fr











